**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-11/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Załącznik nr 7 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1 – dostawa łóżka porodowego – 1 szt.**

1. Pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane łóżko porodowe wyposażone było w jedno koło kierunkowe od strony nóg pacjentki? Nasze wieloletnie doświadczenie jako producenta tego typu sprzętu medycznego wskazuje, iż jedno koło kierunkowe jest wystarczające w celu ułatwienia podczas przetaczania łóżka.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. nr 7 do SIWZ – Zadanie nr 1 – dostawa łóżka porodowego – 1 szt.**

1. Pkt 5 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii (czas reakcji na zgłoszenie awarii) do 72 godz. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Pkt 5 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia tego punktu na następujące: Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godzin (**liczonych w dni robocze**); czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni **robocze**, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni **roboczych**.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**.

**Załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa – projekt**

1. §10, pkt 1 b) – Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmniejszenie kar z 2% wartości brutto towaru do 0,5% za każdy dzień.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**.

1. §10, pkt 1 d) - Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmniejszenie kar z 2% wartości brutto zakwestionowanego towaru do 0,5% za każdy dzień.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**.

1. §10, pkt 1 e) - Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmniejszenie kar z 1% wartości brutto umowy do 0,1% za każdą godzinę.

**Odpowiedz: par. 10 ust. 1 lit e) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„e) w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy towaru (sprzętu/urządzeń) o których mowa w załączniku nr … do umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w §9 za każdą godzinę opóźnienia”**