**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-10-12/20 Nowy Sącz, dnia 13 luty 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie 7**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego z IT** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 1**

**Łóżko porodowe – 2 sztuki**

Punkt 1

* Czy Zamawiający dopuści łóżko bez nanotechnologii w częściach tworzywowych i lakierze ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

Punkt 3

* Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na dwóch kolumnach cylindrycznych ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

Punkt 10

* Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisków aktywujących funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarmu akustycznego ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

Punkt 14

* Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony z polami odkładczymi ponieważ nie ma niewykorzystanych elementów w łóżku?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 2**

**Szafka przyłóżkowa – 14 sztuk**

Punkt 3

* Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklankę, który i tak nie jest wykorzystywany?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Łóżko szpitalne – 10 sztuk**

Punkt 5

* Czy Zamawiający dopuści szczyty stalowe pokryte lakierem proszkowym wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Punkt 5

* Czy Zamawiający dopuści szczyty z tworzywa ABS, znacznie trwalsze w użytkowaniu i łatwiejsze w utrzymaniu czystości?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

Punkt 7

* Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione metalowymi panelami z otworami, łatwiejszymi w utrzymaniu czystości ?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**