P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-18/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 13 do przetargu – zestaw 13

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadanie nr 7 – Dostawa aparatury medycznej

1. Czy Zamawiający dopuści kolumny wyposażone w pionową głowicę zasilającą z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi o wymiarach - szer. max. 300mm, gr. max.214mm. Powyższe wymiary minimalnie się różnią od wymaganych i nie mają istotnego znaczenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści kolumny z głowicą wyposażoną we wbudowane na całej wysokości pionowe prowadnice do instalowania półek, dodatkowych szyn i innego wyposażenia. Prowadnice wbudowane we front. Dodatkowo na wszystkich narożach kanały montażowe z możliwością wieszania sprzętów dodatkowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści kolumny z głowicą wyposażoną w gniazda zasilające elektryczne rozlokowane ergonomicznie na bokach i z tyłu głowicy. Gniazda z klapką są niezwykle niewygodne w użyciu gdy są zamontowane na froncie głowicy (za urządzeniami i sprzętami położonymi na półce).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.