P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-21/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 16 do przetargu – zestaw 16

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy w zadaniu nr 1?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w poz. 19 wymaga masek dwuczęściowych z miękkim pompowanym kołnierzem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści w 20 i 22 laryngoskopy z rękojeścią radełkowaną jako powierzchnię antypoślizgową?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 worek z maskami jednoczęściowymi wykonanymi w całości z silikonu oraz objętością 1475 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w 22 laryngoskop bez zdejmowanego toru światłowodowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. 21 mankiet o poniższych parametrach: Cechy produktu:

- Trwały, niebieski bawełniany mankiet. z uchwytem do wieszania na stojaku, możliwość prania w temperaturze do 60°C

- Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu

- Chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu aluminiową skalą do 300 mm Hg

- Specjalnie utwardzana miedziano-berylowa membrana

- Brak konieczności zerowania wskazówki

- Lateksowy wkład, odporny na ciśnienie

- Bezlateksowa gruszka do pompowania

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w poz. 21 mankiet o poniższych parametrach:

Cechy charakterystyczne mankietu infuzyjnego: * zakres ciśnienia: 0-600 mmHg * wysoka trwałość - do użytku szpitalnego * łatwy i bezpieczny w użyciu * kolorowe oznaczenia na manometrze, z wyraźną strefą czerwoną * przezroczysta przednia ścianka mankietu * wydajna, ręczna pompka szybko napełnia mankiet * możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml * możliwość szybkiej wymiany części gumowej mankietu – zamek błyskawiczny * łatwość utrzymania w czystości

Odp. Zamawiający dopuszcza.