P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-9/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu – zestaw 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 6 - Dostawa aparatury medycznej, Poz.3 Koce grzewcze dla pacjenta- 2 szt.

Pytanie nr 1 do punktu nr 22:

Czy Zamawiający potwierdza, że w specyfikacji technicznej doszło do popełnienia oczywistej omyłki pisarskiej gdzie określono „koc o ROZMIARZE: 1660 x 80 mm(+/-30 mm)”, a należy przyjąć  „koc o ROZMIARZE: 1660 x 800 mm(+/-30 mm”?

Odp. Tak, doszło do omyłki pisarskiej. W punkcie 22 winno być:  „koc o ROZMIARZE: 1660 x 800 mm(+/-30 mm).

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzona zmianę.

Pytanie nr 2 do punktu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści jednostkę kontrolną umożliwiającą obsługę 2 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6 – Dostawa aparatury medycznej - Warunki gwarancyjne i serwisowe

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji min. 12 miesięcy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.