Wykonawcy

wszyscy

DA.271-24-9/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 17 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

W odpowiedziach na pytania z dnia 16 lipca 2020 r.  znak DA.271-24-9/20

jest:

„3. W punkcie 7., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga trybu badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań.  Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 7. i zmianę na parametr punktowany.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający dopuszcza.”

Winno być:

„3. W punkcie 7., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga trybu badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 7. i zmianę na parametr punktowany.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy posiadający tryb badań nagłych uruchamiany z konsoli”