Wykonawcy

wszyscy

DA.271-36-8/20                                                	      	  Nowy Sącz, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wymazówek i saszetek do transportu próbek biologicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 1, pozycja 1 i 2

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu, który zamiast podłoża Amies zawiera  podłoże do transportu i konserwacji wirusów?

Odp. Tak.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu zawierającego 3 ml podłoża do transportu i konserwacji wirusów?

Odp. Nie.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu, w którym podłoże umożliwia przechowywanie próbki zawierającej kwasy nukleinowe i antygeny wirusów przez mniej niż  72 godziny w temperaturze 2-8 °C lub przez dłuższy czas w -80°C ?

Odp. Nie.