**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-22/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 16**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadnie nr 44

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębników gastrostomijnych Ch 20/24.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu Ch 18/60 cm, zgłębnik z silikonu, z płytką silikonową do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych i utrzymania odpowiedniej pozycji zgłębnika.

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 80**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.
3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1600 mm i 2300 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości 1800 mm i 2300 mm.
5. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.
6. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 12 mm z białym stoperem.
7. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników z gumką tekstylną.
8. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym wymiarach 20 mm x 25 mm.
9. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie protez z zagięciem środkowym i dwunastniczym, wykonanych z PE, średnica wewnętrzna 1,2 – 2,5 mm, powierzchnia przekroju 1,1 mm – 3,6 mm.
10. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm.
11. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5 mm i 10 mm, długość 2500 mm.

**Odpowiedz 1-11: Zamawiający nie dopuszcza.**