**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-34/20 Nowy Sącz dnia 20 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 28**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Zadanie 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków intermolekularnych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

**Zadanie 10 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści filtr na rurkę tracheotomijną, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do odsysania, umieszczonym centralnie z manualną zatyczką, celulozowa membrana nawinięta wokół portu, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

**Zadanie 16 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy układ oddechowy składający się z rur wykonanych z elastycznego polipropylenu (PP),

Pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

**Zadanie 16 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy posiadał trójnik z dwoma portami z koreczkami przymocowanymi na stałe?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 5**

**Zadanie 16 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby obwód posiadał kolanko z luer- lockiem zabezpieczonym wkręcaną zatyczką?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 6**

**Zadanie 16 poz.2**

Czy Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy posiadał trójnik z dwoma portami z koreczkami przymocowanymi na stałe?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 7**

**Zadanie 16 poz.2**

Czy Zamawiający wymaga aby obwód posiadał kolanko z luer- lockiem zabezpieczonym wkręcaną zatyczką?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 8**

**Zadanie 53**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową o następujących parametrach:

-delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet

- koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania

- Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym

- znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce

- dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku

- rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;

- opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem

- wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów (w tym DEHP)

- możliwość bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)

**Odpowiedz: Zgodnie z specyfikacją.**