|  |  |
| --- | --- |
|  | **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-42-44/20 Nowy Sącz dnia 19 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 38**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pakiet nr 79-80 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,4,5,6,7,8 i dopuści w**

Poz. 1 dł kateteru 240cm, śr kateteru 1,65mm. Pozostałe parametry zgodne z SiWZ

Poz. 4 średnice końcówki dystalnej: 4,9Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 5 Koszyk trapezoidalny w teflonowym pancerzu, średnica kosza: 20mm,25mm,30mm,35mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty z dodatkowym prowadnikiem, średnice końcówki dystalnej 4,9Fr

Poz. 7 Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na zimno 10, 15 mm jednorazowego uzytku; wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,3 mm, kształt: owalny, Pętle do polipektomii z możliwością cięcia na ciepło -średnica otwartej pętli 10, 15, 20, 24, 36mm, wykonane ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,47 mm, kształt: owalny ; długość robocza 230cm; średnica osłonki 2,3mm; (10szt w opakowaniu, w oddzielnych sterylnych pakietach).

Poz. 8 Trójkanałowy i trójstopniowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica kateteru 7 - 6Fr, długość 200cm, średnica balonu 9-12-15mm, 12-15-18mm, 15-18-21mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), zalecany prowadnik - .035", w zestawie trzy skalibrowane strzykawki do napełniania balonu.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**