|  |  |
| --- | --- |
|  | **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-42-45/20 Nowy Sącz dnia 22 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 39**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 64 poz. 2 dopuści kaniulę dożylną bez logo lub nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na kaniuli?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 2 dopuści rurki intubacyjne bez mankietu z czarnym znacznikiem poziomym wzdłuż rurki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 3 dopuści rurki intubacyjne z mankietem, ze znacznikiem głębokości w postacie jednego grubego ringu dookoła rurki oraz logo producenta jedynie na korpusie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 4 dopuści rurki intubacyjne zbrojone z prowadnicą w komplecie, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch cienkich ringów dookoła rurki, bez widocznej średnicy oraz przekreślonej cyfry „2” na prowadnicy? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**