**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-42-10/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

Dotyczy: Zadanie nr 5

1. Wnosimy o wyjaśnienie, czy wkłady i pojemniki 1 litr opisane w poz. 2 i 4 mają mieć spłaszczony kształt dostosowany do aparatów anestezjologicznych.

**Odpowiedz: Tak.**

1. Ponieważ na rynku dostępne są aktualnie wkłady workowe importowane z Azji dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie medycznym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 1 i 2 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji 1 i 2 wkładów workowych zapakowanych w pudełka z dyspenserem do higienicznego pobierania wkładów?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy dla zapewnienia szczelnego połączenia pomiędzy wkładami (z poz. 1 i 2) a drenem, łącznik obrotowy na wkładzie do przyłączenia drenów o różnych średnicach ma mieć zakończenie stożkowe schodkowane?

**Odpowiedz: Tak.**

Dotyczy: Zadanie nr 77

1. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w zadaniu woreczków laparoskopowych (Endobag):

- w pozycji 1 o pojemności 200 ml, pamięć otworu wejścia, średnica 54 mm x 200 mm, trokar 10 mm

- w pozycji 2 o pojemności 800 ml, pamięć otworu wejścia, średnica 100 mm x 205 mm.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.**