|  |  |
| --- | --- |
|  | **P.T. Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-42-46/20 Nowy Sącz dnia 21 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 40**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1, dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie układu wykonanego z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2, dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie układu mikrobiologicznie czystego?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3, dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie układu ze złączkami wykonanymi z PP

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4, dotyczy zadania nr 59 poz. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie układu z generatorem połączonym na stałe z układem, z prostokątnym przegubem?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5, dotyczy zadania nr 59 poz. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie poz. 4 do innego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6, dotyczy zadania nr 16 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych rozciągliwych w większym od wymaganego zakresie tj.: dwie rury 0,4-2 m, dodatkowa rura 0,4 -1,5 m, worek 2 l bezlateksowy z koszyczkiem antysklejeniowym, złączka Y i kolankowa z portem, kapturek zabezpieczający, przyłącze do respiratora z innego niż EVA tworzywa typu PE, dające uszczelnienie dzięki systemowi push and twist.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7, dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust. 1b do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8, dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §7 ust. 1d do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**