Wykonawcy

wszyscy

DA.271-46-7/20                                                	        Nowy Sącz, dnia 5 listopada 2020 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez oraz materiałów zespalających  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w Części 6 dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokowane z gwintem stożkowym?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek o długości 35, 42, 52, 62, 72, 82 i 92 mm?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1, 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych zmiennokątowych tytanowych zamiast kobaltowych?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 3, 5-11 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami blokująco kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 3-11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokowanych  z gwintem stożkowym na łbie?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 1,8 mm szerokości 9 mm?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części trzonowej 4, 6, 8 i 10 otworów?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części nasadowej 5 otworów?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki nie posiadającej otworu do wprowadzenia Kirschnera od strony wyprofilowanej?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części trzonowej 5, 7, 9 otworów, w części nasadowej 4 otwory?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części nasadowej 3 otwory?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części trzonowej 6, 8, 10, 12, 14 otworów, w części nasadowej 3 otworów?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 82-226 mm?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części trzonowej 5, 7, 9, 11 otworów, w części nasadowej 5 otworów?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 140-260 mm?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w  części trzonowej 6, 8, 10, 12 otworów?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 12-14, 16, 17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych  z gwintem stożkowym na łbie?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych  gąbczastych o średnicy 6,0 mm?

- Czy Zamawiający w Części 6 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych o długości 10 – 40 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 1  dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości od 12 do 70 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 9d-9f  dopuści możliwość zaoferowania drutów o długości 300-310 mm?

Odpowiedź do pytań 1-25-  Zamawiający pozostaje przy pierwotnym zapisie SIWZ.