## zad 1-2
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Zał nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 – preparat do odkażania błon śluzowych, pielęgnacji i oczyszczania ran - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Bezbarwny, bezjodowy preparat do odkażania ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV), opakowanie 250ml z oryginalnym atomizerem niewymiennym. Czas działania do 1 min. z możliwością przedłużenia działania do 1h. | op. | 800
2. | Bezbarwny, bezjodowy preparat do odkażania ran i błon śluzowych, gotowy do użycia, spektrum działania: B (MRSA), F, V (HBV, HIV), opakowanie 1000ml z oryginalnym atomizerem niewymiennym. Czas działania do 1 min. z możliwością przedłużenia działania do 1h. | op. | 200
Razem
Zadanie nr 2 – preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania, zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). Produkt leczniczy – opakowanie a 1000ml | op. | 450
Razem

## zad 3-4
Zadanie nr 3 – preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcją - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum dziłania24.11.2020 B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). Możliwość stosowania u dzieci i noworodków potwierdzona zapisami w ChPL. Pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Opakowanie 350 ml, produkt leczniczy. | op. | 1300
Razem
Zadanie nr 4 - preparat do dezynfekcji skóry rąk - 33741300-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Preparat żelowy do dezynfekcji rąk ( a' 1200ml ) * sterylny o przedłużonym działaniu co najmniej 3 godziny (czas działania) * o pełnym spektrum działania (B, V, F, Tbc) * konfekcjonowany w opakowania jednorazowe * łagodny, posiadający składniki nawilżające, poprawiający stan skóry rąk, hipoalergiczny * testowany dermatologicznie * wielkość wkładu dostosowana do dozowników z automatycznym bezdotykowym systemem dozowania będących w posiadaniu zamawiającego z zasilaniem bateryjnym. * wielkość dozy 1 - 2 ml * opis na każdym opakowaniu w języku polskim | op. | 450
2. | Dozownik elektroniczny, bezdotykowy z systemem TFX do wkładów z poz. 1 o pojemności 1200ml wraz z bateriami. W sytuacji awarii dozownika z pozycji 2 zamawiający zastrzega wymianę dozownika na nowy przez wykonawcę. | szt. | 40
Razem
* należy załączyć potwierdzenie badaniami spełnienie norm: EN14476, 12791, pr EN13727, EN1040, EN14348, EN1275, EN1500

## zad 5-6
Zadanie nr 5 - preparat do chirurgicznego mycia rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Sterylne syntetyczne mydło w pianie z odżywką PREMIUM, do chirurgicznego mycia rąk, zawierające substancje pielęgnujące skórę, na bazie naturalnych surowców, konfekcjonowane w pojemnikach jednorazowych o poj. 1200ml. System zamknięty, kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk, dostosowany do dozowników z automatycznym bezdotykowym systemem dozowania, dozujący piankę automatycznie z możliwością regulacji wielkości dozy, będących w posiadaniu zamawiającego, z zasilaniem bateryjnym . | szt. | 500
2 | Dozownik elektroniczny, bezdotykowy z systemem TFX do wkładów z poz. 1 o pojemności 1200ml wraz z bateriami. W sytuacji awarii dozownika z pozycji 2 zamawiający zastrzega wymianę dozownika na nowy przez wykonawcę. | szt. | 60
Razem
Zadanie nr 6 – roztwory wodne polimeru organicznego ze związanym kompleksowo jodem - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Roztwór wodny polimeru organicznego ze związanym kompleksowo jodem (r-r wodny jodopoliwinylopirolidonu) czysty – opakowanie a 1000ml. | op. | 120
Razem

## zad 7-8
Zadanie nr 7 – preparat do kąpieli noworodków - 33750000-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Delikatny preparat dozowany w postaci piany, służący do mycia i kąpieli noworodków, niemowląt i dzieci. Posiadający pozytywną opienię I.M i Dz., potwierdzający możliwość stosowania u noworodków od 1- go dnia życia. Nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Oparty na łagodnych środkach myjących (alkilopoliglikozyd). Konfekcjonowany z opakowania 400ml. Opakowanie dostosowane do dozowników będących w posiadaniu zamawiającego. | op. | 60
Razem
* | w sytuacji awarii dozownika będącego w posiadaniu zamawiającego zastrzega się wymianę dozownika na nowy przez wykonawcę
Zadanie nr 8 - Krem ochronny do pielęgnacji skóry rąk - 33711500-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Krem nawilżający do skóry rąk, uelastyczniający skórę i niwelujący uczucie szorstkości. Przeznaczony do częstego stosowania po myciu i higienicznej dezynfekcji rąk. Zalecany dla personelu medycznego, narażonego na wysuszenia i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Łagodzący podrażnienia skóry, nie zawierający parabenów. Zawierający vit. E i glicerynę, oliwę z oliwek, szybko wchłaniający się w skórę rąk. Opakowanie á 500ml. Ulotka i opis produktu w języku polskim. | op. | 140
Razem

## zad 9-10
Zadanie nr 9 - Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min. 85%, zawierający w swoim składzie przynajmniej siedem substancji nawilżających i natłuszczających skórę, takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami: EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14348, EN14476. Butelka zawiera zintegrowaną pompkę, która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Spektrum działania: B, V (HBV, HCV, HIV), Rota Noro, Adeno, Polio, Tbc, F. Opakowanie 750ml. | szt. | 700
Razem
* | Dostawca zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć 50 sztuk dozowników bezdotykowych działających w systemie NEXA
Zadanie nr 10 - Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Alkoholowy preparat (hydrożel) o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: na bazie etanolu (min 80g), zawierający bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać pochodnych fenolu, barwników i substancji zapachowych, spełniający wymagania EN 1500 - 30 sek i EN 12791 - 90 sek. Spektrum działania: Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno) - 30 sek. Polio - 60 sek. Przebadany dermatologicznie. Nie wykazuje właściwości drażniących, opracowany według formuły NCP. Ph ok. 5,5. | op | 800
2. | Zintegrowany koszyk z uchwytem na wózki sprzątające, łóżka szpitalne czy inkubatory. Możliwość demontażu uchwytu dające możliwość przykręcenia lub przyklejenia do ściany, inkubatora czy łóżka. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, służący do opakowań 0,5 l z pompką dozującą. Mocowany paskami ABS zabezpieczającymi przed przesuwaniem dozownika. | szt. | 150
3. | Pompka do butelek á 500ml (do preparatu z poz. 1) | szt. | 300
Razem

## zad 11-12
Zadanie nr 11 - Antybakteryjny i przeciwgrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Płyn , nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny, szybko i trwale hamujący rozwój bakterii i zapobiegający powstawaniu nowych, skuteczna eradykacja MRSA z jamy ustnej. Opakowanie – 300ml. | op | 320
Razem
Zadanie nr 12– Sterylny roztwór do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran zawierający piliheksanidynę i betainę - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Sterylny roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii, zawierający piliheksynidynę i betainę. Opakowanie 350ml. | op | 240
2. | Sterylny roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii, zawierający piliheksynidynę i betainę. Opakowanie 75ml ze spryskiwaczem. | op | 120
RAZEM

## zad 13-14
Zadanie nr 13 – Sterylny lawaseptyk w żelu, przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran, zawierający piliheksanidynę i betainę - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Sterylny lawaseptyk w żelu przeznaczony do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etilogii, zawierający piliheksanidynę i betainę. Opakowanie 30ml. | op | 170
RAZEM
Zadanie nr 14 – Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry przed operacjami i zabiegami, o działaniu przedłużonym, bez pochodnych fenolowych, możliwość stosowania na skórę noworodków i niemowląt potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych leku (CHPL), spektrum: B (MRSA), V (HIV, HBV), Polio, F, Tbc - opakowanie a 1l. | op | 320
RAZEM

## zad 15-16
Zadanie nr 15 – Antybakteryjna emulsja myjąca - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Emulsja do antybakteryjnego mycia i dezynfekcji ciała, włosów oraz rąk pacjenta przed zabiegami operacyjnymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Zawierająca substancje pielęgnujące skórę, nie zawierająca dodatków zapachowych oraz barwników, nie wymaga spłukiwania. Zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. Skuteczna przeciwko B ( G(+), G(-) łącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – do 60 sek. Konfekcjonowane w opakowania 500ml, z pompką dozującą. | szt. | 600
RAZEM
Zadanie nr 16 – Roztwór do irygacji ran, zawierający w składzie oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksoglicerynę, glicerol i wodę oczyszczoną - 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Roztwór do irygacji ran zawierający w składzie oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksoglicerynę, glicerol i wodę oczyszczoną. Opakowanie - 350ml * peparat odpowiedni do wszystkich rodzajów ran, nadający się do powtarzalnego, wielokrotnego użycia, * preparat zachowujący swoją aktywność przez 8 tygodni od momentu pierwszego użycia | szt. | 10
RAZEM

## zad 17
Zadanie nr 17 – Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Preparat żelowy do dezynfekcji rąk ( a' 1200ml ) * sterylny o przedłużonym działaniu co najmniej 3 godziny (czas działania) * o pełnym spektrum działania (B, V, F, Tbc) * konfekcjonowany w opakowania jednorazowe * łagodny, posiadający składniki nawilżające, poprawiający stan skóry rąk, hipoalergiczny * testowany dermatologicznie * wielkość wkładu dostosowana do dozowników z automatycznym bezdotykowym systemem dozowania będących w posiadaniu zamawiającego z zasilaniem bateryjnym w sytuacji awarii dozownika będącego w posiadaniu zamawiającego zastrzega się wymianę dozownika na nowy przez wykonawcę oraz dodatkowe doposażenie pomieszczeń w 20 sztuk w/w dozowników. * wielkość dozy 1 - 2 ml * opis na każdym opakowaniu w języku polskim | szt. | 80
2. | Dozownik elektroniczny, bezdotykowy, z systemem LTX-12, o pojemności 1200ml, do wkładów z poz.1 wraz z bateriamiw. | szt. | 5
RAZEM

## zad 18
ZADANIE NR 18 - PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH 33631600-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Środek do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych ze spryskiwaczem (a 1l) | op | 1000
Razem
ad.1
Pojemność: od 0,5 l do 1 l, (Opakowanie ze spryskiwaczem)
Wymagane właściwości preparatu:
preparat na bazie mieszaniny alkoholi propylowych (wyłącznie)
pozbawiony aldehydów, pochodnych biguanidyny, chlorheksydyny, fenolu, etanolu
gotowy do użycia.
Spektrum i czas działania: B(EN13727),MRSA, F (C, albicans, EN13624), Tbc (EN14348), V (HIV/HBV/HCV, Adeno) do 1 minuty, Noro do 10 minut.
Posiadający pozytywną (kliniczną) opinię IMiDz.
Wyrób medyczny Klasy II A.

## zad 19
ZADANIE NR 19 - PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH (Chusteczki) 33631600-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
2 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych na bazie nadtlenku wodoru (a 100szt) | op | 800
Razem
ad. 1
Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniajace wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V, (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min., B, F (a Niger) - 5 min. - badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Możliwość zastosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych ortaz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie typu flow-pack zawierające 100szt chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. Zakres działania: B, F (A NIGER), V (HIV, HBV, HCV, ROTA, ADENO POLYOMA SV40, NORO), TBC

## zad 20.
ZADANIE NR 20 - PREPARAT DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI ZE SPRYSKIWACZEM PIANOWYM 33631600-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Środek do mycia i szybkiej dezynfekcji delikatnych powierzchni trudno dostępnych ze spryskiwaczem pianowym (a 1l) | op | 50
Razem
ad. 1
Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15%N-(3-aminopropulo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2 etanodilo)alfa (2-didecylmetyloamina)etylo) - omega-hydroksy-propionian (stół). Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinie producenta sprzętu medycznego.. Spektrum działania potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V(HIV, HBV<HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. TBC (M.Terrae) - 5 minut. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

## zad 21
Zadanie nr 21 - Preparaty domycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjni dezynfektorze Innova E2, firmy BHThygienetechnik 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy. Do stosowania w myjniach endoskopowych. Wartość pH~11,0-11,3. Dozowanie: 5 ml/l. . Opakowanie: 10l | opk | 4
2. | Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu nie większym niż 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Razem z kompatybilnym preparatem myjącym posiada potwierdzoną skuteczność procesu wobec sporów (Clostridium Difficile)**. Do stosowania w myjniach endoskopowych*****. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 20l | opk | 2
3. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy. Do stosowania w myjniach endoskopowych*****. Wartość pH~11,0-11,3. Dozowanie: 5 ml/l. . Opakowanie:5l | opk | 2
Razem:
Środek do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej endoskopów i bronchoskopów oprócz działania B, Tbc, F, V również działanie "S" (sporobójcze). W przypadku środka do dezynfekcji endoskopów w działaniu B musi posiadać Helicobacter Pyroli, natomiast w przypadku środka do dezynfekcji bronchoskopów musi posiadać w działaniu TBc (M.avium, M.terrae).

## zad 22.
ZADANIE NR 22 - Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjni dezynfektorze uni clean i myjni ultradźwiękowej ultramatic firmy MMM, mycia i dezynfekcji wózków i pojemników transportowych w systemie dozowania firmy MMM, oraz pielęgnacji i doczyszczania narzędzi i innych powierzchni w centralnej sterylizatorni 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kapieli myjące, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 2-10ml/l Opakowanie 20l | op | 36
2. | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kapieli myjące, stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 2-10ml/l Opakowanie 5l | op | 28
3. | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55oC w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l.r. Opakowanie 20l | op | 8
4. | Środek płuczący o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiający plam i zacieków, przeznaczony do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagający i znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów, na bazie związków powierzchniowo czynnych, anionowych i niejonowych tenzydów, zawierających środki konserwujące, ulegający biodegradacji. Ph - 6,0. Dozowanie: 0,3 - 1,0 ml/litr. Opakowanie: 20l | op | 2
5. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie: 400 ml w spray'u | op | 2
6. | Szczotka wielkrotnego użytku o dł. nie krótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca uchwyt oraz niebieskie nylonowe włosie, na jednym końcu szczotki dwie różne szerokości włosia. | szt. | 1
7. | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18,4 cm - włosie stal nierdzewna - 3 szt. | op | 1
8. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy rozm. 15cm x 10cm (a 3szt) | op. | 3
Razem:
Poz. 1, 3-4 - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na okres obowiązywania umowy, system dozujący do myjni-dezynfektorów zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni, przystosowany do opakowań 20l i 25kg, oraz świadczył będzie w tym okresie serwis gwarancyjny (bezpłatnie) na dostarczony system.

## zad 23.
ZADANIE NR 23 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Środek myjąco - dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych - dezynfekcja wstępna (a 6 l) | op | 50
2 | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 5l wykonana z tworzywa sztucznego z sitem, wyposażona w przezroczystą pokrywę. | szt | 3
poz.1
Pojemność: 6 l
Wymagane właściwości preparatu:
Preparat bezaldehydowy w płynie na bazie chlorku
benzalkoniowego i chlorowodorku poliheksametylenu
biguanidyny. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów
o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady
i pozostałości organiczne. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych
i półautomatycznych.
Przebadany zgodnie z normami: EN - 13727, EN - 13624, EN - 14561, EN - 14562, RKI, BACTEC
Spektrum działania: B, F, V, (HBV, HCV, HIV), Tbc - od 0,5 - 1% - do 15 min.

## zad 24.
Zadanie Nr 24 Dostawa środków dezynfekcyjnych CPV 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych op. 1 l ze spryskiwaczem DUO | op | 20
Rzaem:
Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476).Opakowania: 1 l ze spryskiwaczem

## zad 25.
ZADANIE NR 25 - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH, NOWORODKOWYCH I POZOSTAŁYCH ODDZIAŁACH DLA DOROSŁYCH
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Środek do dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego i termolabilnego w oddziałach dziecięcych, noworodkowych i pozostałych oddziałach dla dorosłych op 5 kg | op | 60
2. | Wanna dezynfekcyjna o pojemności 2l wykonana z tworzywa sztucznego z sitem, wyposażona w przeźroczystą pokrywę, wymiar: 325x176x150mm | szt | 2
Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą.

## zad 26
Zadanie nr 26 Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni mini ETD2 Plus PAA CPV 33631600-8
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1. | Preparat myjący typu ENDO DET (1op = 3x5l) | op | 2
2. | Preparat dezynfekcyjny typu ENDO DIS (1op = 3x2,8l) | op | 8
3. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego typu ENDO ACT (1 op = 3x5l) | szt | 2
poz. 1 Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol
Preznaczenie: mycie maszynowe w oferowanej myjni
Dozowanie (Stężenie): max - 7ml/l (0,7%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie: zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l
poz. 2 Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej
Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru
Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S
Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w oferowanej myjni
Dozowanie (Stężenie): max- 14ml/l (1,4%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x2,8l=8,4l
poz. 3 Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego
Dozowanie (Stężenie): max - 14ml/l(1,4%)
Deklaracja zgodności CE
Opakowanie zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l
Preparaty kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).
Preparaty rekomendowane przez producenta posiadanej na stanie myjni
Skuteczność mikrobójcza środków dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej - metodyka badań
Spectrum bójcze
wymagania wg normy w czasie max 5 minut
Grzyby (F)
EN 13624
(V)irusy
EN 14476 / DVV-guideline
Tbc
EN 14348
(S)pory
EN 13704
(B)akterie
EN 13727

## zad 27-29
Zadanie nr 27 Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich w myjniach ETD4 firmy Olympus 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Środek myjący CETD, do myjni ETD4 firmy Olympus, będącej w posiadaniu Zamawiającego (3op x 5l) | karton | 4
2 | Środek do dezynfekcji DETD, do myjni ETD4 firmy Olympus, będącej w posiadaniu Zamawiającego (3op x 5l) | karton | 12
Zadanie nr 28 Zestaw do toalety jamy ustnej 33631600-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej - 2 gąbki z odsysaniem pokryte dwuwęglanem sodu i roztworem Perox-A-Mint, opakowanie preparatu nawilżającego do ust.( a 100szt) | op | 14
Zadanie nr 29 Worki do cytostatyków 39830000-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa środka/Producent/nr katalogowy
1 | Worki barwione ciemnoniebieskie, nie przepuszczające światła dziennego, gr. 0,06, rozm. wys. 35cm x szer. 18cm | szt | 42000
2 | Worki barwione ciemnoniebieskie, nie przepuszczające światła dziennego, gr. 0,06, rozm. wys. 35cm x szer. 22cm | szt | 3000

## zad 30
ZADANIE NR 30 ŚRODKI CZYSTOŚCI 39830000-9
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Gumka recepturka | kg | 4
2 | Kostka do WC z koszyczkiem 40g | szt | 4
3 | Maszynka do golenia 1xużytku | szt | 1500
4 | Mleczko do czyszczenia (0,5l) | szt | 5
5 | Mop materiałowy paskowy długi typu Vileda | szt | 5
6 | Mop materiałowy paskowy długi typu Vileda + kij | kpl | 5
7 | Mydło szare 200g | szt | 10
8 | Mydło toaletowe 100g | szt | 550
9 | Mydło w płynie 5l | szt | 5
10 | Papier toaletowy w roli (180m)1-warstwowy typu Jambo | szt | 60
11 | Pasta BHP 0,5kg | szt | 90
12 | Pasta do czyszczenia 0,5kg | szt | 4
13 | Płyn do mycia płytek 1l typu Ajax | szt | 4
14 | Płyn do mycia podłóg 1l typu Ajax | szt | 4
15 | Płyn do naczyń 5l | szt | 4
16 | Płyn do naczyń Ludwik 1,0l | szt | 5
17 | Płyn do okien 1l | szt | 4
18 | Proszek do szorowania 1,0kg | szt | 4
19 | Ręcznik w roli 1użytku (65m) 1-warstwowy, biały, celulozowo-makulaturowy | szt | 60
20 | Rękawice gospodarcze S,M, L | par | 10
21 | Szczotka do rąk plastikowa | szt | 5
22 | Szczotka do WC | szt | 5
23 | Ścierka do podłogi 60x80 bardzo chłonna | szt | 5
24 | Środek do bieżącego czyszczenia sanitariatów 1l | szt | 5
25 | Środek do czyszczenia monitorów komputerowych 0,75l | szt | 5
26 | Tasiemka bawełniana szer. 1cm | mb | 800
27 | Wiaderko plastikowe o poj. 10l z koszyczkiem do wyciskania | szt | 2
28 | Worki foliowe czarne 120l gr. 0,048 - 0,052 | szt | 200
29 | Worki foliowe czarne 60l gr. 0,038 - 0,042 | szt | 200
30 | Worki foliowe czerwone 120l gr. 0,048 - 0,052 | szt | 200
31 | Worki foliowe czerwone 60l gr. 0,038 - 0,042 | szt | 200
32 | Zamiatacz z kijem | szt | 2
33 | Zmiotka + łopatka | kpl | 2
34 | Żel do WC 0,75l | szt | 5
35 | Żyletka | szt | 1200
Razem: