**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-60-7/20 Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 1 protez naczyniowych welurowanych dwustronnie, uszczelnianych żelatyną, całkowicie wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,54 mm i długości 40 cm dla średnic 6-8 mm , długości 60 cm dla średnic 10-16mm lub długości 50 cm dla średnic 18-24 mm?

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 2 protez naczyniowych welurowanych dwustronnie, uszczelnianych żelatyną, całkowicie wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,54 mm i długości 40 cm dla średnic 6-8 mm , długości 60 cm dla średnic 10-16mm lub długości 50 cm dla średnic 18-24 mm?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 3 protez naczyniowych welurowanych dwustronnie, uszczelnianych żelatyną, całkowicie wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,54 mm i długości 45 cm?

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 6 protez naczyniowych welurowanych dwustronnie, uszczelnianych żelatyną, całkowicie wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,36 mm i wymiarach 6x75 mm i 15x75 mm?

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 1 poz. 7 protez naczyniowych welurowanych dwustronnie, uszczelnianych żelatyną, całkowicie wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 i poz. 5 z Zadania nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty w pozostałych pozycjach w Zadaniu nr 1?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**