**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-6/20 Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości hydrauliczną w zakresie 56- 82 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy :**

Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w krążki odbojowe oraz regulowany podgłówek za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 dotyczy :**

Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2000 mm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 dotyczy :**

Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej materaca 58,6 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 dotyczy :**

Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta podgłówka -15 ⁰/ +70 ⁰?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**