**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-22/20 Nowy Sącz dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 14**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści wózki z regulacją wysokości w zakresie od 56 do

96 cm ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2 dotyczy:**

Czy Zamawiający dopuści wózki o długości całkowitej 203 cm ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3 dotyczy:**

Czy Zamawiający dopuści wózki z regulacją kąta podgłówka w zakresie do 65 stopni ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**