**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-14/20 Nowy Sącz dnia 14 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie 8- wózek do transportu pacjenta**

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 50-90 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 204 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający oczekuje, że wózek będzie posiadał funkcję przechyłów wzdłużnych. Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści wózek oferujący przechył Trendelenburga do 9 stopni i anty-Trendelenburga do 12 stopni?

**Odpowiedz:**

**Tak, zamawiający dopuszcza.**