**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-15/20 Nowy Sącz dnia 15 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 8**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 8 Wózki leżące, Poz. 1 Wózki leżące 10 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wózek leżący  o poniższych parametrach :

  długość całkowita  : 218 cm

  szerokość całkowita  : 78 cm

Spełniający pozostałe wymagania

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**