**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-60-9/20 Nowy Sącz, dnia 18 stycznia 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. Średnica zszywki 0,53mm, rozpiętość zszywki 5,7mm, długość nóżek zszywki 3,9mm?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami szerokimi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany. Średnica zszywki 0,58mm, rozpiętość zszywki 6,9mm, długość nóżek zszywki 3,9mm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**