PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-58-9/20                                                	 Nowy Sącz, dnia 21 stycznia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość pojedynczej ścianki w części palca wynosi 0,11±0,02 mm, posiadające badania na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 wystawione przez jednostkę niezależną z roku 2015 i uzna powyższe parametry jako spełnione?

Odp. Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość pojedynczej ścianki w części palca wynosi 0,11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 oraz Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTMF 1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F 1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej, starszym niż 2016 rok. Test metodą ASTM F 1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671, winna spełniać również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzone na większych cząstkach. Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a standardowo jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się badań na przenikanie wirusów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość pojedynczej ścianki palca wynosi 0,08±0,01 a średnia siła zrywu przed starzeniem to min. 7N i uzna parametry jako spełnione?

Odp. Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość pojedynczej ścianki palca wynosi 0,08 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.