PT Wykonawcy

wszyscy

DA.271-58-12/20                                                	 Nowy Sącz, dnia 21 stycznia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o sile zrywania zarówno przed jak i po starzeniu 6,5N?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

-prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań na krew syntetyczną wg ASTM F1670 nie starszych niż z 2016r?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych lekko chlorowanych o sile zrywania zarówno przed jak i po starzeniu 6,5N?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

-prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań na krew syntetyczną wg ASTM F1670 nie starszych niż z 2016r?

Odp. Zgodnie z SIWZ.