**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-4-19/21 Nowy Sącz, dnia 24 marca 2021 r.

**Dotyczy: Zapytania nr 9 – Sprostowanie zadanie nr 3.**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Jest**

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3:

4. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w minimum 3-komorowe mankiety: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza, aby aparat był wyposażony w minimum 3-komorowe mankiety: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń**

**Winno być:**

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 3:

4. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w minimum 3-komorowe mankiety: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w minimum 3-komorowe mankiety: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń.**

**Jednocześnie załącznik nr 8 do SWZ w zakresie zadania nr 3 poz. 1 pkt.5 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis - minimalne parametry** | **Wartość wymagana** | **Parametr oferowany**  **(podać zakres lub opisać)** |
| 5 | Urządzenie wyposażone w mankiety do profilaktyki jednorazowego użytku – 3 komorowe: 10 szt. mankietów na stopę, 10 szt. mankietów na goleń, 10 szt. mankietów udowych obejmujących udo i goleń, 10 szt. mankietów obejmujących stopę i goleń | TAK |  |

**Uwaga:**

**Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.**