Załącznik A

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 8 – Dostawa wyposażenia - meble biurowe i medyczne:

Poz 2.A, B, C, E  - KOZETKI szt.8

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | Tak |  |
| 2 | Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | Tak |  |
| 3 | Kozetka wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia pod kątem 40stopni +/- 2% | Tak/podać |  |
| 4 | Kozetka wyposażona w uchwyt na jednorazowe prześcieradło | Tak |  |
| 5 | Wymiary min [mm]: 550x1880x510 (± 10mm) | Tak/podać |  |

Poz 2.F - KOZETKI szt.13

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową | Tak |  |
| 2 | Podgłówek regulowany | Tak |  |
| 3 | Kozetka wyposażona w uchwyt na prześcieradło w rolce | Tak, podać |  |
| 4 | Długość całkowita 1880 mm ±5cm | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość całkowita 550 mm ±5cm | Tak, podać |  |
| 6 | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40° ±5° | Tak, podać |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenia 180 kg ±5kg | Tak, podać |  |
| 8 | Wysokość całkowita 810 mm ±5cm | Tak, podać |  |
| 9 | Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym | Tak |  |
| 10 | stopnień rehabilitacyjny pomagający pacjentowi przy wchodzeniu i/lub schodzeniu z kozetki | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Podpis elektroniczny