**Wykonawcy**

 **Wszyscy**

DA.271-13-7/21 Nowy Sącz dnia 25 marca 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dot. pakietu 3 –** Czy Zamawiający dopuścikombinezon z rękawem wykończonym gumką bez pętelki na kciuk?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 2 dot. pakietu 3 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy EN 1073-2:2002 **(norma dotycząca odzieży chroniącej przed skażeniami promieniotwórczymi)?**

**Odp. Nie.**

**Pytanie 3 dot. pakietu 4 –** Czy Zamawiający dopuścifartuch włókninowy wiązany przy szyi i w pasie na troki, bez dołączonego dodatkowego paska?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**