**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-13-10/21 Nowy Sącz dnia 2 kwietnia 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów medycznych niesterylnych, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, wyrobów jednorazowego użytku do badań endoskopowych, zestawów do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centralnego ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład 1xużytku w rolce 50cmx50mb?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło celulozowe w rolce 58cm/50mb z przeliczeniem ilości rolek?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Zadania nr 6 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedz: Nie.**

**Zadanie nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z poliestru?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe a’20 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w 50% z wiskozy oraz w 50% z poliestru?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę myjki 75g/m2?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 15,5cm x 21cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Zadanie nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z materiału Airlaid?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20cm x 20cm?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści naklejkę z opisem w j. polskim. Ilością, składem, miejscem do opisu danych pacjenta?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na opakowaniu znajdowało się miejsce do opisu danych pacjenta?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie nr 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zarejestrowane jako wyrób medyczny?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany pojedynczo, natomiast zbiorczo w kartonie a’ 75 sztuk?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 50g/m2?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści naklejkę z rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**