***Załącznik nr 8 do SWZ***

**Wykaz instalacji klimatyzacji w obiektach szpitalnych do przeglądów, konserwacji i napraw w 2021/22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja instalacji klimatyzacyjnej** | **Nazwa urządzeń / ilość** | | | | | | | **Badanie szczelności** | **Czyszczenie instalacji**  **Luty-Marzec 2022 r** | **Wymiana filtrów** | **Termin wykonania**  **przeglądu, konserwacji**  **i czyszczenia** | **Termin wykonania badania szczelności urządzenia zawierającego**  **> 3kg fluorowanych gazów cieplarnianych** |
| **Agregat**  **wody lodowej** | **Agregat inverterowy** | **Centrala**  **nawiewno wyw.** | **System inst. Nawiewno-wyw.** | **Klimatyzator** | **Klimakonwektor** | **Chłodnia**  **do zwłok** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |  | ***12*** | ***13*** |
| 1. | **Blok Operacyjny** | **1** | **-** | **9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 x 2** | **X** | **X** | **Czyszczenie + wymina filtrów (wstępne, dokładne, absolutne)**  **II-III 2022r**  **Przegląd konserwacja, wymiana filtrów (wstępne i dokładne)**  **VIII 2021r** | **Dwa razy w roku**  **18,07,2021-18,01,2022** |
| 2. | **Budynek SOR i OIOM-sprawdzić** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **X** | **-** | **Do 16.14.2022r** |
| 3. | **Pracownia Tomografu Komputer.** | **-** | **-** | **1** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** | **X** | **X** | - |
| 4. | **Prosektorium** | **1** | **-** | **1** | **-** | **2** | **-** | **1** | **-** | **X** | **X** | - |
| 5. | **Spalarnia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 6. | **Apteka** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| 7. | **Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:**   * Pracownia Serologii * Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10** | **-** | **-** | **-** | **3 x czyszczenie** | - |
| 8. | **Serwerownia k/RTG** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | - | - | **-** | **-** | **-** | - |
| 9. | **Serwerownia k/Pulmonologii** | **-** | **-** |  | **-** | **1** | - | - | **-** | **-** | **-** | - |
| 10. | **RTG k/SOR** – POLYRAD premium | **-** | **-** | **-** | **1** | **3** | - | - | **-** | **X** | **X** | - |
| 11. | **Pracownia Tomografu Komputerowego nr II** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1** | - | - | **-** | **X** | **X** | - |
| 12. | **Pracownia Cytostatyczna** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | - | - | **-** | **X** | **5 x w rok** | - |
| 13. | **RTG - Pracownia USG, Sekretariat** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | - | **-** | **-** |  | - |
| 14. | **Pracownia Mikrobiologii** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | - | - | **-** | **-** | **-** | - |
| 15. | **ONKOLOGIA** | **3** | **4** | **9** | **-** | **14** | - | **-** | **6** | **X** | **-** |  | Do 16.04.2021r |
| 17. | **ONKOLOGIA** – Oddział Hematologii | **-** | **-** | **-** | **-** | **6** | - | - | **2** | **-** | **-** | Do 16.04.2021r |
| 18. | **ONKOLOGIA** – Prac. Histopatologii | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | - | - | **-** | **-** | **-** | - |
| R a z e m: | | **6** | **4** | **21** | **2** | **37** | **12** | **1** | **10** | **8** | - |  | - |

* Dodatkowe czyszczenie klimatyzatora na Biochemii