P.T.Wykonawcy wszyscy

DA.271-10-8/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 29 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego i  Poradni Urazowo-Ortopedycznej (przy Alejach Wolności 49) Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 7 Poz. 33-37:

Czy Zamawiający oczekuje jedynie potwierdzenia kompatybilności asortymentu, czy uwzględnienie go w cenie oferty?

Jeśli uwzględnienie w cenie oferty, prosimy o podanie o jakie ilości opakowań chodzi.

Odpowiedz:

Zamawiający oczekuje uwzględnienia ilości asortymentu w cenie oferty:

Poz. 33. Układ oddechowy do oddychania ogrzewanym i nawilżonym powietrzem z samo napełniającą się komorą – 20 sztuk – 2 opakowania zbiorcze po 10 sztuk.

Poz 34. Kaniula donosowa do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych:

Rozmiar M dla przepływu 10-60 1/min – 1 opakowanie zbiorcze -20 sztuk.

Poz. 35. Bezpośrednie złącze do tracheostomii: 1 opakowanie zbiorcze - 20 sztuk.

Poz. 36 Kaniule donosowe do terapii wysokoprzepływowej dla dzieci:

Rozmiar L – przepływ gazów między 0,5 – 23 1/min - 1 opakowanie zbiorcze - 20 sztuk.

Poz. 37 Wymienne przylepce hydrokoloidowe do systemu kaniul z rzepem, właściwy dla rozmiarów M, L i XL - 1 opakowanie zbiorcze - 20 sztuk.