Wykonawcy

wszyscy

DA.271-15-9/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 3 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, plecione, wchłanialny, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i okresie całkowitego wchłonięcia ok. 42 dni?

Odp. Tak.

Dot. Zadania nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dot. Zadania nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew wchłanialny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Tak.

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu i glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ

Dot. Zadania nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Zadania nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew z polidioksanonu, o profilu podtrzymywania tkanek po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odp. Tak.

Dot. Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści siatki ze 100% polipropylenu, o wielkości oczek 1,2-1,4 mm i gramaturze 70 g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dot. Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o całkowitym wchłanianiu ok. 1 miesiąca?

Odp. Zgodnie z SWZ.