Wykonawcy

wszyscy

DA.271-15-12/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 6 poz. 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści szwy o długości nici 75 cm?

Odp. Tak.

Zadanie 6 poz. 1 – 2

Czy Zamawiający dopuści szwy o całkowitym czasie wchłonięcia 180 – 210 dni?

Odp. Tak.

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści wielkość oczek 1x1,25 mm oraz gramaturę 50g/m2?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne, monofilametowe, zbudowane w 50% z polipropylenu i 50% PGA-PCL?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne o czasie absorpcji części wchłanialnej do 84 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ.