Wykonawcy

wszyscy

DA.271-15-13/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 7 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 1-34

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 1-34 szew o okresie całkowitego wchłonięcia 50-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 35-36

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 35-36 szew monofilamentowy wykonany z poliglekapronu 25, okresie wchłaniania 90-120 dni oraz podtrzymywania tkankowego 55% po 7 dniach i 25% po 14 dniach?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 1 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 14 igłę o długości 36mm lub/i 40mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Dopuszczamy długość 36 mm.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 16

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 16 igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 17

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 17 igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 21

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 21 igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 23,25

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 23 i 25 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 27

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 27 igłę o długości 45mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 35

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 poz.35 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczna oraz nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycji nr 36

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 36 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 6 i 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniach nr 6 i 8 szew o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 6, Pozycji nr 1,2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6, Pozycjach nr 1 i 2 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Dotyczy Zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9 siatkę o wielkości oczek 1,8x1,8mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 9, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 9, Pozycji nr 1 siatkę w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych brzegach, z możliwością docięcia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 siatkę kompozytową, wewnatrzotrzewnową wykonaną z polipropylenu, z warstwą separującą w postaci ePTFE oraz

- Pozycji nr 1 w rozmiarze 15x20cm o zaokrąglonych brzegach lub/ i 10x15cm o zaokrąglonych brzegach lub/i 15x15cm

- Pozycji nr 2 w rozmiarze 20x25cm o zaokrąglonych brzegach lub/i 20x20cm lub/i 30x30cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.