## część 1
| Opis Przedmiotu Zamówienia | [5 empty] | Zał nr 5 do SWZ
Część nr 1 Sprzęt medyczny różny 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Aparat Ambu dla dorosłych z maseczkami (min.po 3 szt). Aparat ambu o objętości 1475ml i wymiarach 291x128mm | szt | 8
2 | Aparat Ambu dla dzieci 2-30 kg z maseczkami nr 0/1 (min po 3 szt maseczek ). Aparat Ambu o objętości 635ml i wymiarach 245x99mm | szt | 2
3 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dorosłych ze słuchawką | szt | 8
4 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dzieci ze słuchawką | szt | 5
5 | Basen szpitalny plastikowy | szt | 10
6 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, wykonane z medycznego PCV, o bardzo miękkich końcówkach, gładkich zakończeniach, mocowany pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, posiadające uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zgięcia, nie zawierający lateksu. Dostępny w 3 rozmiarach: dla dorosłych z drenem o długości 140cm, 200cm, 300cm, 500cm, dla dzieci z drenem o długości 200cm i noworodków z drenem o długości 200cm. Pakowany indywidualnie w opakowania foliowe. | szt | 1500
7 | Dyspenser do kieliszków o wymiarach zewnętrznych 50 x 395mm dostosowany do przechowywania maksymalnie 90 kieliszków. Wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania szkła akrylowego. Umożliwia łatwe i higieniczne wyjmowanie oraz dystrybucję kieliszków do leków. Przezroczysta obudowa pozwala na stałą kontrolę stanu zapasów, dzieki dołączonej pokrywce zabezpieczającej łatwy do załadowania oraz utrzymania w czystości. Możliwy do zamontowania na ścianie lub wózku zabiegowym. Wielorazowego użytku. | szt | 23
8 | Dren łączący do tlenu 2 - 2,1 m sterylny | szt | 1500
9 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiar CH 10 | szt | 150
10 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiar CH 12 | szt | 300
11 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiar CH 14 | szt | 200
12 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiar CH 16 | szt | 300
13 | Dren Redona wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i ftalanów z białą linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiar CH 18 | szt | 400
14 | Fartuch 1 x użytku foliowy | szt | 6000
15 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 20x30cm (+-10%) | szt | 100
16 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 30x28cm (+-10%) | szt | 100
17 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 40x40cm (+-10%) | szt | 130
18 | Igły do penów 0,3x8mm | szt | 17400
19 | Jałowe pałeczki z tworzwa sztucznego długość 150mm z wacikiem z włókna syntetycznego o śr. 5mm w probówce transportowej | szt | 5400
20 | Jałowe pałeczki z tworzywa sztucznego długość 150mm z wacikiem z włókna syntetycznego o śr. 5mm w probówce transportowej Stuart | szt | 3500
21 | Jednorazowy zestaw do lewatywy niesterylny, w skład zestawu wchodzi: worek do lewatywy 1500 ml wykonany z medycznego PVC, skalowany cyfrowo co 250ml, z drenem o długości 115cm i zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, rękawice j.u., serweta, mydło w płynie. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczka. | szt | 100
22 | Kaczka szpitalna plastikowa | szt | 70
23 | Kanka doodbytnicza nr 0,8 rozm 8 x 250 mm | szt | 400
24 | Kanka doodbytnicza nr 1,0x300mm | szt | 500
25 | Kieliszki na leki 1xużytku do podawania leków, wykonane z transparentnego polipropylenu umozliwiającego wizualna obserwację podawanego leku. Pojemność kieliszka 30ml, szerokośc dna 27mm, szerokość górnego brzegu - 39mm. Dokładna i łatwa do odczytania skala linearna co 1ml, cyfrowa co 5ml. Zaokrąglone brzegi kieliszka zwiększają komfort podczas kontaktu z ustami pacjenta. Kieliszek kompatybilny z przykrywką zabezpieczającą przed przypadkowym zanieczyszczeniem zawartości. Jednorazowego użytku - informacja w formie zharmonizowanego symbolu na każdej sztuce. Dostępny w pięciu kolorach: biały, czerwony, żółty, niebieski, zielony. Opakowanie handlowe 90sztuk. | op | 1000
26 | Kruszarka do leków umożliwiająca profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w jednorazowym kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych. Podstawka, kołnierz nakrywający kieliszek oraz uchwyt, wykonane w wytrzymałego poliamidu, pistel wykonany ze stali nierdzewnej, Konstrukcja kruszarki zapewnia ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania, a ergonomiczny kształt pozwala na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Zastosowany system pozwala uniknąć strat i zapobiega mieszaniu się leków w porównaniu do tradycyjnego rozkruszania leków w możdzierzu. Wyrób medyczny wielorazowego użytku. | szt | 21
27 | Łopatka do języka drewniana a' 100 szt | op | 160
28 | Łopatka do języka sterylna a' 100 szt | op | 50
29 | Maska tlenowa bez drenu dla dorosłych, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu, posiada regulowana blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Jednorazowego uzytku, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowana indywidualnie w opakowanie folia-papier. | szt | 100
30 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażoną w dren o długości 210cm (+/-5%), odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym zakończony uniwersalnymi łącznikami, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowego użytku, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana indywidualnie w opakowanie folia-papier. | szt | 4000
31 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażoną w dren o długości 210cm (+/-5%), odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, zakończony uniwersalnymi łącznikami, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowego użytku, sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana indywidualnie w opakowanie folia-papier. | szt | 300
32 | Maska tlenowa z workiem i drenem sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210cm(+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami. Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych. Rozmiary: S, M, L, XL Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia. | szt | 1300
33 | Maski do aparatu ambu rozmiar 0 - 5 kompatybilne z aparatami z poz. 1-2, | szt | 20
34 | Maski silikonowe do wentylacji nr 1 | szt | 5
35 | Maski silikonowe do wentylacji nr 2 | szt | 5
36 | Maski silikonowe do wentylacji nr 3 | szt | 5
37 | Maski silikonowe do wentylacji nr 4 | szt | 5
38 | Maski silikonowe do wentylacji nr 5 | szt | 12
39 | Miska nerkowa mała plastikowa | szt | 30
40 | Miska nerkowata duża metalowa | szt | 5
41 | Miska nerkowata duża plastikowa | szt | 20
42 | Miska nerkowata mała metalowa | szt | 5
43 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt (a 100szt) | op | 20
44 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (a 100szt) | op | 5
45 | Osłonka na głowicę USG pudrowana, jednorazowa, opakowanie a 144szt | op | 20
46 | Osłonka na głowicę USG nawilżana, jednorazowa,opakowanie a144szt | op | 10
47 | Penseta 1 x użytku jałowa | szt | 200
48 | Pojemnik na mocz niesterylny 100 - 130 ml | szt | 14400
49 | Pojemnik na mocz sterylny 100 - 130 ml | szt | 5600
50 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 1l, okrągłe, wysokość pojemnika 12-13cm, śr. pojemnika: ok..dół - 11cm, góra - ok.. 12cm, otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 3724
51 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 2l, okrągłe, wysokość pojemnika 22cm, średnica pojemnika: dół - ok..10cm, góra ok.. 12-13cm otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 4320
52 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 5l, okrągłe, wysokość pojemnika 19-20cm, średnica pojemnika:ok.dół - 20cm, góra - 22-23cm, otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 2560
53 | Probówka typu Falkon sterylna 50 ml | szt | 350
54 | Przyrząd do usuwania zszywek do skóry (a 20szt) | op | 20
55 | Rura sigmoidoskopowa 1x (tubusy-wzierniki do rektoskopu) | szt | 50
56 | Słój do dobowej zbiórki moczu z podziałką | szt | 5
57 | Słuchawka lekarska | szt | 10
58 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim i różowym wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer), cechująca się wysoką wytrzymałością na rozciaganie, nie zawiera lateksu.Opakowanie zawiera 25 opasek. Długość całkowita rolki 11,25m. Opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | szt | 10
59 | Sterylne rękawy foliowe na oprzyrządowanie do endoskopii na kamerę, światłowód dł. 150-250cm szer. 15-20cm | szt | 400
60 | Szczotka do mycia chirurgicznego plastikowa 10x4cm, autoklawowalna w temp. 121 stopni C. | szt | 20
61 | Szczotka do rurki tracheostomijnej | szt | 12
62 | Torba na wymiociny przezroczysta o pojemności 1000ml z dokładną skala pomiarową do 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50mlumieszczona na worku, pozwalająca na dokładne oszacowanie objętości, z zastawką antyrefluksyjną. | szt | 100
63 | Uchwyt do worka na mocz | szt | 700
64 | Worki silikonowe do wentylacji 0,5l | szt | 10
65 | Worki silikonowe do wentylacji 1,5l | szt | 10
66 | Worki silikonowe do wentylacji 1l | szt | 10
67 | Worki silikonowe do wentylacji 2l | szt | 10
68 | Worki na zwłoki duże zamykane na zamek | szt | 700
69 | Worki na zwłoki małe zamykane na zamek | szt | 10
70 | Zaciskacz do pępowiny | szt | 800
71 | Zestaw do nebulizacji 1xużytku dla dorosłych | szt | 3000
72 | Zestaw do nebulizacji 1xużytku dla dzieci typu Cirrus | szt | 4000
73 | Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania i dodatkową nakrętką - pojemnik płaski o pojemności 40ml ze skalą co 5ml | szt | 200
74 | Zestaw do tatuowania w radioterapii, sterylny (igła, pojedynczy tusz, zbiorniczek na tusz) | szt | 60
75 | Zestaw do upustu krwi (igła 1,65 + pojemnik 450ml) | szt | 100
Razem:

## część 2
Część nr 2 : Sprzęt jednorazowy różny - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Rurki ustno-gardłowe sterylne, sterylne opakowanie folia-papier nr 1 | szt | 60
| nr 0 | szt | 20
| nr 00 | szt | 20
| nr 2 | szt | 150
| nr 3 | szt | 260
| nr 4 | szt | 150
2. | Rurki intubacyjne bez mankietu niskocieśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, mion. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Rozmiar od 2,0 do 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier - rozmiar 2,0 | szt | 50
| nr 2,5 | szt | 50
| nr 3,0 | szt | 50
| nr 3,5 | szt | 50
| nr 4,0 | szt | 50
| nr 4,5 | szt | 50
| nr 5,0 | szt | 80
| nr 5,5 | szt | 60
| nr 6 | szt | 80
| nr 6,5 | szt | 50
3. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w posatci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rozmiar od 2,5 do 10,0 (rozmiar co Pół), pakowana folia-papier - rozmiar 2,0 | szt | 50
| nr 2,5 | szt | 50
| nr 3,0 | szt | 50
| nr 3,5 | szt | 50
| nr 4,0 | szt | 40
| nr 4,5 | szt | 100
| nr 5,0 | szt | 100
| nr 5,5 | szt | 50
| nr 6,0 | szt | 100
| nr 6,5 | szt | 100
| nr 7,0 | Szt | 700
| nr 7,5 | szt | 120
| nr 8,0 | szt | 700
| nr 8,5 | szt | 120
| nr 9,0 | szt | 60
4. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci jednego grubego czarnego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Rozmiary od 3,5 do 10,0 (rozmiar co pół). Na prowadnicy widoczna średnica oraz przekreślona cyfra "2" - oznaczająca produkt jednorazowy. Produkt sterylny, pakowany folia-papier - rozmiar 3,5 | szt | 50
| nr 4,0 | szt. | 50
| nr 5,0 | szt | 80
| nr 5,5 | szt | 80
| nr 6,0 | szt | 130
| nr 6,5 | szt | 50
| nr 7,0 | szt | 150
| nr 7,5 | szt | 150
| nr 8,0 | szt | 100
| nr 8,5 | szt | 150
| nr 9,0 | szt. | 50
5. | Zamknięty system do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej. Właściwości: możliwość stosowania przez min.72 godziny - zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, brotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MD), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłąśczonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia kapturkie, który zamocowany do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, okrągła wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, cewnik integralna część systemu zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, oznaczenie rozmiarru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 56cm lub 62cm. Rozmiar: CH 14, 16 z rurki tracheostomijnej o długości 36cm, rozmiar CH14, 16 | szt. | 150
6. | Cewnik do odsysania, posiadający kolorowy, półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, nr 6 min.40 cm | szt | 100
| nr 8 min. 40 cm | szt | 200
| nr 10 min. 40 cm | szt | 200
| nr 12 min.60 cm | szt | 1200
| nr 14 min. 60 cm | szt | 2200
| nr 16 min.60 cm | szt | 2000
| nr 18 min.60 cm | szt | 200
7. | Cewnik do odsysania z kontrolą ssania, z konektorem typu V, nr 6 dł.40-60 cm | szt | 60
| nr 8 dł.40-60 cm* | szt | 200
| nr 10 min.50 cm | szt | 400
| nr 12 min.50 cm | szt | 5000
| nr 14 min.50 cm | szt | 8000
| nr 16 min.50 cm | szt | 8000
8. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania znad mankietu, silikonowana, do przedłużonej wentylacji - nr 7,0 | szt | 30
| nr 7,5 | szt | 50
| nr 8,0 | szt | 50
| nr 8,5 | szt | 50
9. | Igły do bezpiecznego pobierania leków bez filtra, z bocznym otworem, cięta pod kątem 45st. Z tępym wykończeniem, nasadka i osłona w kolorze czerwonym, rozm. 18Gx1,2/40mm (op 100szt) | op | 400
10. | Igły do bezpiecznego pobierania leków z filtrem, z bocznym otworem, cięta pod kątem 45st. Z tępym wykończeniem, nasadka i osłona w kolorze czerwonym, rozm. 18Gx1,2/40mm (op 100szt) | op | 200
11. | Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 3 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych rozmiar 7cm x 7,1cm. Opakowanie: kartonik. Na opakowaniu obrazkowa instrukcja uzycia opatrunku, niejałowy. (a 50szt) | op | 50
12. | Stabilizator rurki intubacyjnej zawierający 2 podkładki i 1 pasek o długości 16mm x 40cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjamii warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały, niejałowy. | kpl | 50
Razem:

## część 3
Część Nr 3 Ostrza chirurgiczne - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 10 a 100szt., nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 50
2 | nr 10A a 100sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 10
3 | nr 11 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 10
4 | nr 15 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 20
5 | nr 20 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 40
6 | nr 22 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 40
7 | nr 24 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 20
8 | Jednorazowe urządzenie do zdejmowania ostrzy we wszystkich rozmiarach, jałowa, samoprzylepna podstawa w kontrastowym kolorze, graficzne oznakowanie układania ostrza, zabezpieczenia ostrza użycia tylko jednej ręki. | szt | 5
9 | Trzonek bezpieczny wielorazowego użytku do ostrzy chirurgicznych, z osłonką zabezpieczającą ostrze między użyciami, posiada blokadę zabezpieczającą przed zsuwaniem się osłonki podczas użytkowania, na osłonce wbudowany mechanizm umożliwiający bezdotykowe zdejmowanie ostrzy, trzonek wykonany ze stali chirurgicznej pokrytej teflonem, osłonka posiada okienko uwidaczniające rozmiar ostrza założonego na trzonku, możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu lub parą wodną. Rozmiar trzonka nr 3 i 4, produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010r. (a 5szt) | op | 2
Razem:

## część 4-6
Część Nr 4 Sterylne woreczki do pobierania próbek 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sterylne woreczki 1xużytku do pobierania próbek z białym polem do opisu, poj. 1627ml, wym. 190x300mm (a 500szt) | op | 4
2 | Sterylne woreczki 1xużytku do pobierania próbek z białym polem do opisu, poj. 532ml, wym. 115x230mm (a 500szt) | op | 2
Razem:
Część nr 5 Elektrody do elektrostymulatora 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektrody do elektrostymulatora TENS (5x10cm) (a'4 szt) | kpl | 10
Razem
Część nr 6 Zestaw laparoskopowy jednorazowy 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw laparoskopowy 1xużytku w składzie: - 2 kaniule 5mm + grot - 2 kaniule 10mm + grot - 2 kaniule 12mm + grot - 3 instrumenty laparoskopowe 5mm do wyboru (nozyczki, preparator, grasper) - klipsownica automatyczna 10mm rozm. M/L z 20 klipsami tytanowymi * | kpl | 2
Razem
* części składowe zestawu winny być wycenione

## część 7,9
Część nr 7 Elektrody, zestawy do wkłuć 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektroda endocavitarna do stymulacji nr 6 z zestawem do wkłucia | szt | 3
2 | Elektroda endocavitarna do stymulacji nr 6 bez zestawu do wkłucia | szt | 6
3 | Zestaw do wkłucia centralnego z żyły odłokciowej | szt | 2
4 | Zestaw do wkłucia centralnego z możliwością założenia elektrody | szt | 2
Razem
Poz. 3 - zestaw wyposażony w prowadnik, rozszerzadło, igłę i strzykawkę dł. 30cm, śr. 14G
Poz. 4 - Introduktor o śr. 8Fr, dł. 11cm z zastawką hemostatyczną i portem bocznym wraz z wyposażeniem tj. prowadnik, strzykawka, igła i rozszerzadło.
Część nr 9 Akcesoria do spirometru CPV 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ustnik 1xużytku dla dzieci do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 200
2 | Ustnik 1xużytku dla dorosłych do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 300
3 | Głowica pneumotachograficzna wielorazowego użytku (do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 200
4 | Klips na nos | szt | 20
5 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy do spirometru Piston | szt | 500
Razem:

## Część 8
Część nr 8 Jałowe cewniki moczowodowe, nefrostomia, cystostomia 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, końce otwarte, popychacz z funkcją zacisku 5Fr | szt | 10
2 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, rozmiar 4Fr | szt | 20
3 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, rozmiar 5Fr | szt | 40
4 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, popychacz dł. 28cm, rozmiar 6Fr | szt | 60
5 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, rozmiar 7Fr | szt | 30
6 | Ewakuatory skrzepów (eliki). Jednorazowe z zastawką antyzwrotną, kompatybilny z resektoskopem Storz. | szt | 100
7 | Korki do cewników | szt | 300
8 | Łącznik uniwersalny do cewników i worków | szt | 10
9 | Łączniki do cewników | szt | 10
10 | Łączniki do drenów | szt | 10
11 | Zestaw do wytwarzania przetok nadłonowych przeskórnych cystostomii 11Fr | szt | 5
12 | Zestaw do wytwarzania przetok nadłonowych przeskórnych cystostomii 14Fr | szt | 5
13 | Zestaw do wytwarzania przetok nerkowych przeskórnych nefrostomii 12Fr | szt | 5
14 | Zestaw do wytwarzania przetok nerkowych przeskórnych nefrostomii 14Fr | szt | 5
Razem:

## część 10
Część nr 10 Pętle i kulki do elektroresektora 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pętle do elektroresektora (2-biegunowy) nr 24 (a 6szt) | op | 2
2 | Pętle do elektroresektora (2-biegunowy) nr 27 (a 6szt) | op | 2
3 | Kulki do elektroresektora (2-biegunowy) nr 24 (a 6 szt) | op | 2
4 | Kulki do elektroresektora (2-biegunowy) nr 27 (a 6szt) | op | 2
5 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa o śr. 3mm z przyłączem do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr. 24/26Fr (a 6szt) | op | 2
6 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa o śr. 3mm z przyłączem do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr. 27/28Fr (a 6szt) | op | 2
7 | Pętle do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.24/26Fr (a 6szt) | op | 2
8 | Pętle do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.27/28Fr (a 6szt) | op | 2
9 | Kulki do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.24/26Fr (a 6szt) | op | 2
10 | Kulki do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.27/28Fr (a 6szt) | op | 2
11 | Przewód monopolarny, wtyk 8mm, dł. 300cm do elementu roboczego resektoskopu | szt | 1
12 | Przewód monopolarny wysokiej częstotliwości, wtyk 4mm, dł. 300cm | szt | 1
Razem

## część 11-13
Część nr 11 Siatka do dermatomu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Siatka do dermatomu ( 1 : 1,5 ) | szt | 10
2 | Siatka do dermatomu ( 1 : 3 ) | szt | 10
3 | Siatka do dermatomu ( 1 : 6 ) | szt | 10
Razem
Zamawiający jest w posiadaniu dermatomu siatkującego firmy Zimmer
Część nr 12 Ostrza wymienne do dermatomu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Nożyki (ostrza) do dermatomu firmy "Zimmer" | szt | 20
Razem:
Część Nr 13 Termometr na czoło 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Termometr na czoło | szt | 10
Razem:

## część 14
Część nr 14 Dreny do drenażu dróg żółciowych 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 8 | szt | 20
2 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 10 | szt | 20
3 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 12 | szt | 20
4 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 14 | szt | 10
5 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 16 | szt | 10
Razem:
poz. 1-5 Dreny wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie: folia/folia-papier, długość min. 38cm. Zamawiający wymaga produktu od jednego producenta.

## część 15-16
Część nr 15 : Maska krtaniowa - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniem na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz pozioma linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla rozm. 1 (<5kg); dla rozm. 1,5 (5-10kg); dla rozm.2 (10-20kg); dla rozm. 2,5 (20-30kg); dla rozm. 3 (3-50kg), dla rozm. 4 (50-70kg; dla rozm.5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym. Pakowane pojedynczo po 5sztuk. | szt. | 80
Razem:
Część nr 16 : Czujnik przepływu do obwodów oddechowych - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Czujnik przepływu do obwodów oddechowych dwuramiennych do respiratorów Bellavista, będących w posiadaniu Zamawiającego | szt | 60
Razem:

## część 17
Część nr 17 Akcesoria pomocnicze do aparatu nCPAP Infant Flow 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem* | szt | 100
2 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. XS, S, M, L | szt | 50
3 | Maseczka nosowa rozm. S, M, L, XL | szt | 50
4 | Czepiec do terapii wymiennych | szt | 30
5 | Czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, z miarką. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały.rozm. 000 - 9 | szt | 30
6 | Smoczek dla wcześniaków | szt | 30
7 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2m | szt | 100
8 | Filtr wirusowo bakteryjny i wyciszający | szt | 10
Razem
ad. 1
Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciw wirusom, bakteriom i grzybom, opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności.
W skład zestawu wchodzi:
odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m, śr. wew. 10mm
odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka w sposób eliminujący szumy
odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6m
końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L
odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1m
generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony. Paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki.
kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym i wypustką wchodzącą w zagłębienia między karbowaniami w celu stabilnego utrzymania interfejsu pacjenta
klipsy - 4szt
ad.4
Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umozliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą).
Czepiec do terapii wymiennych:
wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam o właściwościach odpornych na rozciąganie i deormację, zpaewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej.
z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki.
posiadający perforację w części płatu potylicznego
o konstrukcji w postaci opaski
z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu w ramach jednego rozmiaru).
z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach
część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca
wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały
z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru, (rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL)

## część 18
Część nr 18 Sprzęt medyczny różny 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Butelka Redon sterylna, płaska o poj. 200ml do odbarczania ran, miękka aby się dobrze odkształcała, z mozliwością podłączenia do różnych grubości drenów doprowadzających | szt | 1600
2 | Butelka Redona harmonijkowa o poj. 250ml oraz 500ml, służące do wywierania podciśnienia od 120mbar. Dren łączący o długości 125cm, trokar, zastawka przeciw zwrotna, uniwersalna końcówka schodkowa dla drenów Redona od Ch6 do Ch18. Jałowa, pozbawiona pirogenów. | szt | 100
3 | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej ( optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału). Perforacja na długości 10cm, 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatyycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość min.50cm, termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39(do wyboru). | szt | 200
4 | Korek typu Combi Luer Lock do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (cytostatyków) a 100szt | op | 100
5 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem ok. od 20 do 25cm, posiadajacy optyczny i wyczuwalny indykator pozycji zamknięty otwarty sterylny. | szt | 150
6 | Łącznik do rurek intubacyjnych, tracheostomijnych tzw."gęsia szyjka" podwójnie obrotowy, rozm. 15M/22F | szt | 100
7 | Łącznik do rurek intubacyjnych, tracheostomijnych tzw."gęsia szyjka" podwójnie obrotowy z przedłużaczem, rozm. 15M/22F | szt | 900
8 | Przewód do cytoskopu lub resektoskopu podwójny, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt | 150
9 | Przewód do cytoskopu lub resektoskopu pojedynczy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt | 150
10 | Sonda Sangsstaken - Blakemore'a wykonana ze 100% biokompatybilnego silikonu. Cztero-światłowa, umożliwiająca skuteczne odsysanie i usuwanie treści żołądka. Posiada prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy. Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, długość całkowita balonu 140mm. Balon żołądkowy o dł. 60mm. Atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka. Sonda wyposażona w gąbkową podkładkę. Długość całkowita sondy 850mm. Rozmiary sondy: 16F, 18F, 20F. | szt. | 20
11 | Strzykawki jednorazowe cewnikowe z 2 końcówkami luer lock, nadające się do płukania ucha - 100ml (a 25szt) | op | 5
12 | Woreczek na mocz dla dzieci jałowy - sterylny, opakowanie folia-papier dla chlopców a' 100 ml | szt | 500
13 | Woreczek na mocz dla dzieci jałowy - sterylny, opakowanie folia-papier dla dziewczynek a' 100 ml | szt | 500
14 | Worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z: - worka 2000ml (skalowany co 100ml i komory pomiarowej 500ml (skalowana co 1ml do 40ml i co 5ml do 90ml), filtr hydrofobowy w worku i komorze pasteura, wysokość całego zestawu max 29cm - 2 zastawek antyzwrotnych, zabezpieczających cofanie się moczu do pacjenta - drenu dwukanałowego, uniemożliwiającego cofanie się moczu do pacjenta | szt | 30
15 | Worek na mocz 2l z odpływem i zaworem typu T, wyposażony w zastawkę jałowe - sterylny | szt | 13000
16 | Zestaw do drenażu pasywnego składający się z drenu o długości 1000mm oraz worka o poj. 500ml. Dren wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej. Worek wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu przesuwnego, umożliwiwający wygodne, bezkonatktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości. Worek skalowany co 50ml z nadrukowanym m iejscem na opis danych pacjenta. Dren o dł. 100cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma bocznymii otworami drenującymi, przezroczysty z nitką kontarstującą w RTG. Sterylny, pakowany podwójnie, apirogenny. Zgodny z normami PN EN ISO 11607, PN EN ISO 868. | szt | 100
17 | Żel do EEG a 250ml | szt | 30
18 | Żel do EKG 250 ml | szt | 50
19 | Żel do USG a 0,5 kg | op | 250
20 | Żel do aparatu USG typu Aquasonic 100 (a 5l) | op | 20
Razem:

## część 19-20
Część nr 19 Prowadnica jednorazowa Ultra Pro II 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Prowadnice jednorazowe Ultra-Pro II | zestaw | 2
Razem:
Zestaw zawiera 24kpl prowadnic z pełną gamą kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru: 8,5Fr, 14023GA (z wył. 19GA), duzy wygodny uchwyt z funkcją "quick-reelase", pozwalający odejść prowadnicy od narzędzia bez konieczności ponownego przeprowadzania go przez kanał roboczy, Komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex (3D) x 147cm, żel oraz elastyczne opaski.
Część nr 20 Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca CPV 33100000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. | szt | 3
2 | Worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, kompatybilne z zestawem z poz. 1 (a 10szt) | op | 10
Razem:
poz. 1 System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o poj. 1000ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml oraz z filtrem węglowym.

## część 21
Część nr 21 Sprzęt medyczny jednorazowy 33100000-1
L.p. | Nazwa towaru | j.m. | ilość | Cena jednej szt netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | szt | 2
2. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 2
3. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm) Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | szt | 20
4. | Stent samprozprężalny nitinolowy do jelita grubego, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 8 i 10 cm, średnica zestawu 10 Fr | szt | 2
5. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy przez co identyfikuje pozycję i ruch, końcówka prosta. | szt | 4
6. | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, długość 200cm, cewnik 7Fr, koniec temperowany do 5Fr na dł. 4 cm, na prowadnik 0,035 | szt | 4

## część 22
| Część nr 22 Dreny do pompy Infusomat Compact Plus |  |  | 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren do pompy Infusomat Compact Plus typu SafeSet do podaży płynów, leków parenteralnie, posiada filtr 15um w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. O długości 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt | 800
2 | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do transfuzji krwi. Posiadas filtr do krwi 200um, komora kroplowa zakończona kolcem. Bez PCV, długość 240/250cm. Objętość wypełniania 17,3ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt | 300
3 | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do żywienia enteralnego. Z komorą kroplową bez zawartości PCV/DEHP. Długość 330/220cm. Objętość wtpełnienia 28,0ml. Złącze pacjenta typu ENFIT. Kolec ENPlus dla diet dojelitowych z portem ENTPlus (krzyżakowy). Kranik z męskim konektorem VENFit dla strzykawek dojelitowych z żeńskim łącznikiem ENFIT. | szt | 500
4 | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych. Posiada filtr 15um w komorze kroplowej z funkcją AiRStop, bez PCV i DEHP. Posiada port bezigłowy. Długość 300/200cm. Objętość wypełnienia 22,9ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt | 200
5 | Dren do pompy Infusomat Compact Plus do leków światłoczułych. Posiada filtr 15um w komorze kroplowej z funkcją AirStop, bez PCV i DEHP. Długość 240/150cm. Objętość wypełnienia 17,8ml. Łącznik pacjenta typu Luer Lock. | szt | 200
Razem:

## część 23
Część nr 23 Zestaw do kaniulacji tętnic wprowadzany metodą Seldingera
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji tętnic wprowadzany metodą Seldingera | szt | 120
Razem:
Wymagania: cewnik dotętniczy wykonany z FEP zaopatrzony w znaczniki RTG, automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock, miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem, dren łaczący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem, serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm, zestaw sterylnie pakowany w worek typu papier/papier,
wymagane rozmiary:
cewnik 22G, dł. 80 mm, kaniula 0.80 x 50 mm, prowadnik dł. 25-0.021”
cewnik 20G, dł. 80 mm, kaniula 0.95 x 50 mm, prowadnik dł. 25-0.025”
cewnik 20G, dł. 160 mm, kaniula 0.95 x 70 mm, prowadnik dł. 45-0.025”
cewnik 18G, dł. 160 mm, kaniula 1.30 x 70 mm, prowadnik dł. 45-0.035”
cewnik 18G, dł. 800 mm, kaniula 1.30 x 50 mm, prowadnik dł. 45-0.035”
cewnik 18G, dł. 160 mm, kaniula typu V - 1.30 x 70 mm, prowadnik dł. 45-0.035”
Rozmiary do wyboru przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego.

## część 24
Część nr 24 Protezy naczyniowe, łaty naczyniowe 33184200-5
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane;z dodatkowym odwróconym splotem grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 40cm | szt | 5
2 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 70cm | szt | 2
3 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 2
4 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne, dodatkowo zawierające triklosan, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 2
5 | Protezy naczyniowe z PTFE, stożkowe, niezbrojone, o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora, średnica 4/6 oraz 4/7mm, długość 40cm. | szt | 1
6 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 6x75mm - 14x75mm | szt | 10
7 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 10x150mm | szt | 2
Razem

## część 25-27
Część nr 25 Implanty, sizery śródoperacyjne 33184400-7
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Implanty okrągłe o tzw. efekcie "łzy" do rekonstrukcji piersi po mastektomii | szt | 6
2 | Implanty anatomiczne do rekonstrukcji piersi po mastektomii | szt | 6
3 | Implanty okrągłe | szt | 4
4 | Sizery śródoperacyjne , jedorazowe | szt | 4
Razem:
Część Nr 26 Akcesoria jednorazowe do AIRVO 2 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Układ oddechowy do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą (a 10szt) | op | 42
2 | Kaniula donosowa do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych (a 20szt) | op | 42
3 | Adapter do maski Optiflow+ (a 20szt) | op | 42
4 | Filtr powietrza do Airo2 (a 2szt) | op | 42
Razem:
Część nr 27 : Przyrząd do treningu oddechowego - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Przyrząd do treningu oddechowego dla dorosłych, przepływowy z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600ml/s, z portem do jednoczesnej podaży tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenia lub zawieszenie na poręczy łóżka. | szt | 200
Razem: