**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-26-6/21 Nowy Sącz, dnia 4 czerwca 2021 r.

**Dotyczy: Zapytania nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2" – zakup i montaż sprężarek medycznych, umywalek z armaturą medyczną Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,**  Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zapytanie nr 1**

Czy przedmiotem postępowania jest montaż i serwis sprężarek?

**Odpowiedz:**

**Przedmiot postępowania obejmuje dostawę, montaż oraz serwis sprężarek - w tym serwis gwarancyjny – przeglądy gwarancyjne oraz serwis naprawczy (serwisowanie) w okresie gwarancji.**

**Zapytanie nr 2**

Czy przedmiotem postępowania jest dostawa sprężarek + gwarancja producenta?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Zapytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprężarek śrubowych olejowych ciśn. 10 bar, o wyd. 2,0 m3/h, silnik 15 kW ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza, jeśli w/w sprężarki mogą współpracować z instalacją medyczną sprężonego powietrza.**

**Uwaga:**

**Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.**