Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-19/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 13 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aparatu Ambu jednorazowego użytku?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu o objętości 1650ml?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu o wymiarach ok. 280x140mm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu z jedną maską w zestawie oraz dwoma maskami dołączonymi osobno?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aparatu Ambu jednorazowego użytku?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat Ambu dla dzieci 10-30 kg?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu o objętości 550ml?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu o wymiarach ok. 255x100mm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Aparat Ambu z jedną maską w zestawie oraz dwoma maskami dołączonymi osobno?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Części nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach 45x20 cm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach 40x35 cm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści szerokość dna ok. 26mm oraz szerokość górnego brzegu ok. 38 mm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści kieliszki wyłącznie bezbarwne, przezroczyste?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Część nr 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe 75 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 26

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Części nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Nie.

Część nr 1 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści średnicę pojemnika około: dół – 10cm, góra – 14cm, otwór w pokrywie – 6cm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści wysokość pojemnika około 16cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści średnicę pojemnika około: dół – 12cm, góra – 16-17cm, otwór w pokrywie – 7cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści wysokość pojemnika około 21cm?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści średnicę pojemnika około: dół – 19-20cm, góra – 24cm?

Odp. Taki.

Część nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści pojemność 1500ml?

Odp. Tak.

Część nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści skalę pomiarową co 100ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyposażoną w Funkcję "Twist & lock" na obręczy, która umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu co uniemożliwia wydostanie się treści i zapachów na zewnątrz?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część nr 1 poz. 73

Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 20-25 ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 1 poz. 74

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 74 z Części nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Nie.

Część nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45 stopni?

Odp. Tak.

Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści równoważny Zamknięty system do odsysania, posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora, obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl, zamykany port do podawania leków z końcówką Luer, przeźroczysta komora pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej, posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”, blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°, posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu, system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów, cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik

wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm, oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym, w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim, system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin, pakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odp. Tak.

Część nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści system do odsysania z rurki intubacyjnej o długości 60cm, rozmiar: CH14, CH16 oraz z rurki tracheostomijnej o długości 30 cm, rozmiar: CH14, CH16?

Odp. Tak.

Część nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania nr 12 min. 50 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania nr 14 min. 50 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści 2 stopniowy system aplikacji?

Odp. Tak.

Część nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę Redona o poj. 250ml oraz 400ml?

Odp. Tak.

Część nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV?

Odp. Nie.

Część nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści tylko optyczny indykator?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 18 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści równoważną Sondę Sengstakena wykonaną z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem, lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu, podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski), nadrukowana podziałka co 5 cm, długość całkowita 105cm, rozmiary: CH16, CH18, CH21?

Odp. Tak.

Część nr 18 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’100 sztuk?

Odp. Tak.

Część nr 18 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści komorę pomiarową 400ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 18 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści 1 zastawkę antyzwrotną?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Część nr 18 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści dren jednokanałowy?

Odp. Zgodnie z SWZ.