Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-7/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 24 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Część 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej:  cewnik 18G, dł. 800 mm, kaniula 1.30 x 50 mm, prowadnik dł. 45-0.035” , powinno być: cewnik 18G, dł. 80 mm, kaniula 1.30 x 50 mm, prowadnik dł. 45-0.035”.

Odp. Powinno być: cewnik 18G, dł. 80 mm, kaniula 1.30 x 50 mm, prowadnik dł. 45-0.035”.