Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-9/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny szew wchłanialny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Zgodnie z SWZ

Dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku polietylenu i glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ

Dot. Zadania nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.