Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-9/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 21

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów w rozmiarach 8, 10, 12                 i 15 cm, cewnik wprowadzający 6 mm, pozostałe właściwości według opisu.

Odp. Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 20-24 mm, pozostałe właściwości według opisu..

Odp. Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z drutu nitinolowego, zamontowanych na zestawie 8 Fr lub 9 Fr, z uchwytem typu „Y” umożliwiającym otwieranie i zamykanie stentu na zestawie do 80% długości, cieniodajny znacznik na cewniku zewnętrznym, optyczny na uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalające uchwycić próg rozprężnie, pozostałe właściwości według opisu.

Odp. Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 450 cm, rozmiar 0,025” i 0,035”.

Odp. Zgodnie z SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie poszerzadeł w rozmiarach 7 Fr, 8Fr, 9Fr i 10 Fr, koniec temperowany do średnicy 5Fr-6Fr na długości 3-5 cm.

Odp. Zgodnie z SWZ