Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-11/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych z workiem silikonowym o pojemności 1600 ml?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych o wymiarach 230mmx135mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu z workiem silikonowym 240 ml lub 500ml?

Odp. Tak- 500 ml

Pakietnr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu o wymiarach 160mmx90mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści aby rezerwuar tlenowy wielorazowego użytku nie był poddawany sterylizacji?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści aby aparaty ambu były sterylizowane w autoklawie w temperaturze nie przekraczającej 125 stopni C?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści fartuchy 1x użytku foliowe w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do pena w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 8,0 mm x 250 mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 10,0 mm x 300mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z odłączalnym drenem dla dorosłych

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia chirurgicznego plastikowe w rozmiarze 105x42?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 70

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe pakowane w opakowanie foliowe?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuścirurki intubacyjne bez mankietu ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężyców?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuścirurki intubacyjne z mankietemze znacznikiemgłębokości w postaci dwóch półksiężyców, zawierające logo producenta jedynie na korpusiedostępne w rozmiarachod3,0do 10,0?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuścizbrojone rurki intubacyjne z mankietemze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półksiężyców?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuścicewniki do odsysania z nieprzezroczystymi konektorami?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuścicewniki do kontrolowanego odsysania z konektoramiw kształcie litery T jak dotychczas dostarczane?

Odp. Tak.

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: samoprzylepnej podstawy w kontrastowym kolorze, zabezpieczenia ostrza z użyciem tylko jednej ręki?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do zdejmowania ostrzy niejałowe?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu dróg żółciowychwykonane ze 100% z silikonu o najwyższej biokompatybilnościw rozmiarze 450 mm x 180 mm?

Odp. Tak.

Pakiet nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koreczki typu Combi Luer Lock pasowały do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (cytostatyków)?

Odp. Nie.

Pakiet nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 25 cm z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Odp. Tak.

Pakiet nr 18, pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli sam kominek czy kominek z przedłużaczem? Oba o uniwersalnym połączeniu:22M/15F?

Odp. Tak.

Pakiet nr 18,pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści łącznikido rurek o uniwersalnym połączeniu 22M/15F -15M?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18,pozycja 12,13

Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz dla dzieci w opakowaniu foliowym?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 18, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000ml, komorą zbiorczą 500mlumożliwiającą bardzo dokładnepomiarydiurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5ml od 40 do 100ml, co 10ml od 100 do 500ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki –w workuoraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 20,pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odp. Tak.

Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przedniaczęść przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentemcieczy.

Odp. Tak.