Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-13/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr  8 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 3, pozycja  6, 9 - Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę 1x77mm z podwójnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

Zadanie nr 3, pozycja 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 3, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

Odp. Tak.

Zadanie nr 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści szew o grubości „0” z igłą odwrotnie tnącą?

Odp. Tak.