**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-8/21 Nowy Sącz dnia 9 lipca 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

Zadanie 2

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zapytanie 2**

**Zadanie 2**

Czy zamawiający dopuści Klasyczny kombinezon chroni użytkownika przed niebezpiecznymi cząstkami materiałów (typ 5), jak również przed rozpryskami cieczy chemicznych (typ 6),

w kolorze białym z uszczelnionymi szwami, wykonany

z surowca włókninowego pokrytego laminowaną

powierzchnią zewnętrzną, biały zamek błyskawiczny, biała guma i taśma dwustronna, Kaptur

,Elastyczny mankiet przy zakończeniu rękawa i nogawki, Elastyczny pas z tyłu , Materiał: 60 gr/m2 włóknina laminowana, Rozmiary: M- XXL, zgodność z normami:

EN ISO 13688:2013; EN ISO 13982-1:2004/A1:2010;

EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126 ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.**