|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-25-6/21 Nowy Sącz, dnia 15 czerwiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy   
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą mikroskopu** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1. Dotyczy Zadanie 17 Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści test do oznaczania przeciwciał przeciw HIV typ 1/2 o czułości względnej 99,9%, specyficzności 99,5%?

**Odpowiedz: Tak.**