**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-25-10/21 Nowy Sącz, dnia 15 czerwiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą mikroskopu** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 pakiet 9 pozycja 2-5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania barwników w opakowaniach 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań według zapotrzebowania Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2 pakiet 10 pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 oznaczeń w opakowaniu z opcją zaokrąglenia „w dół” do 25 testów lub zaokrąglenia „w górę” do 50 testów?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 pakiet 12 pozycja 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu opinii dostarczenia opinii KORLD. Oferowany test firmy NG Biotech CARBA 5 został sprawdzony i przetestowany oraz jest regularnie sprzedawany do ponad kilkudziesięciu laboratoriów klinicznych w Polsce i uzyskuje bardzo dobre wyniki badań. Test jest oferowany w ponad 40 krajach świata i stosowany rutynowo do diagnostyki w kilkuset ośrodkach klinicznych na świecie. O bardzo dobrej jakości testu świadczy również szereg międzynarodowych publikacji oraz certyfikat FDA.

**Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:**

**„Test został sprawdzony w KORLD i otrzymał bardzo dobre wyniki lub posiada certyfikat FDA”.**

**Pytanie 4 pakiet 13 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania testów w opakowaniach po 48 oznaczeń w ilości 2 opakowań (razem 96 oznaczeń).

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5 pakiet 13 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oprócz niezbędnego do wykonania oznaczenia nośnika zawiesiny wymaga również wycenienia soli fizjologicznej potrzebnej do przygotowania zawiesiny bakteryjnej?

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga wycenienia soli fizjologicznej tylko jeśli proponowany test potrzebuje soli o innym stężeniu niż sól stosowana do nastawiania testów lekowrażliości według EUCAST.**