**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-31-16/21 Nowy Sącz, dnia 12 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 11**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1** **– dotyczy zadania nr 17 oraz 19**

**Dot. SWZ, § 7 ust. 5 projektu umowy – wymienione części**

Zamawiający w § 7 ust. 5 projektu umowy podaje, że: *„Zużyte części lub wymienione podczas naprawy, konserwacji Wykonawca pozostawia w siedzibie Zamawiającego (przekazuje pracownikom z aparatury medycznej) lub zabiera ze sobą po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego".*

Prosimy o modyfikację zapisów tak, aby każdorazowo Wykonawca był zobligowany do przedstawienia oferty na wymianę części w dwóch wariantach:

- exchange: wymieniona część przechodzi na własność Wykonawcy

- outright: pozostawienie części zużytej u Zamawiającego

z zaznaczeniem, iż wariant w którym części wymienione przechodzą na własność Wykonawcy prowadzi do obniżenia kosztów jego zakupu dla Zamawiającego.

Możliwość wyboru przez Zamawiającego odpowiedniego dla niego wariantu z pewnością będzie prowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji urządzenia. Powyższe wynika z metod działania rynku części zamiennych, gdzie każdorazowo zwrot zużytego podzespołu do jego dostawcy/producenta prowadzi do obniżenia kosztów jego zakupu.

Jako firma zajmująca się serwisem sprzętu medycznego, dystrybucją oraz dostarczaniem części do systemów TK i MR od ponad 10 lat, pragniemy poinformować, iż jest możliwość obniżenia w ww. sposób kosztów eksploatacji urządzeń, co może pomóc Zamawiającemu w miarowym wydatkowaniu środków publicznych.

Pragniemy również nadmienić iż opisane wyżej metody są praktyką prowadzoną od lat przez placówki zarówno publiczne jak i prywatne.

**Odpowiedz: W § 6 ust 1 tiret 3 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„Wykonawca określa wstępne koszty naprawy i wystawia ofertę na naprawę w dwóch wariantach:**

**- wariancie exchange: wymieniona część przechodzi na własność Wykonawcy**

**- wariancie outright: pozostawienie części zużytej u Zamawiającego,**

**(z zastrzeżeniem - wariant w którym części wymienione przechodzą na własność Wykonawcy prowadzi do obniżenia kosztów jego zakupu dla Zamawiającego – usługi naprawy)”.**

**Pytanie nr 2:**

**Dot. Rozdziału VIII.2.4) SWZ – warunki udziału w postępowaniu**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców zatrudniających inżynierów serwisu, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych GE, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolące od wielu lat w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.**