**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-31-17/21 Nowy Sącz, dnia 12 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 12**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniżej wymienionych urządzeń i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Prośbę motywujemy faktem, że urządzenia połączone w pakiety produkowane są przez innych wytwórców, a ze względu na swą specyfikę powinny być serwisowane przez przeszkolony przez producentów personel. Jako autoryzowany serwis Zoll dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami.

- pakiet 29: Defibrylator M-series prod ZOLL Medical, Defibrylator M-series prod. ZOLL Medical, Defibrylator R-series prod ZOLL Medical, Defibrylator M -Series BPH/PAC/AC prod. ZOLL Medical.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 :

1. Czy Zamawiający nałoży obowiązek posiadania autoryzacji producenta lub jego

autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów przez przeszkolony personel. Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług.

1. Czy defibrylatory Zoll będą wymagały wymiany akumulatorów w trakcie trwania umowy? Informacja ta jest niezbędna do właściwego obliczenia kosztów usługi.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 4-6 tygodni w przypadku defibrylatorów Zoll ? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych może trwać dłużej niż wymaga Zamawiający, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w sugerowanym przez Państwa terminie.

**Odpowiedz: Nie dotyczy.**