|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-31-10/21 Nowy Sącz, dnia 8 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 5**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1 dot. pakietu 1**

Zgodnie z dokumentacją techniczną producenta dla respiratorów typu Evita XL z zadania 1 pozycja 1-5 producent zaleca wykonanie testów kontrolnych za pomocą specjalistycznego oprogramowania Drager HIT-Software. Czy w celu zapewnienia zgodności oferty z SWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył dokument potwierdzający posiadanie dostępu do licencjonowanego oprogramowania serwisowego?

**Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga przeglądów zgodnie z wymogami producenta, jeżeli producent zaleca wykonanie testów kontrolnych za pomocą specjalistycznego oprogramowania to Wykonawca winien to wykonać. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie posiadania dostępu przedstawienie stosownego oświadczenia.**