|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-31-12/21 Nowy Sącz, dnia 12 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytania do zadania nr 48:**

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 5, pkt. 21**

1. Prosimy o zmianę zapisu w par. 5, pkt. 21 z „…Wykonawca zdiagnozuje awarie i wystawi ofertę na jej usunięcie w terminie do 36 godz. Od momentu stwierdzenia uszkodzenia…” na „…Wykonawca zdiagnozuje awarie i wystawi ofertę na jej usunięcie w terminie do 48 godz. Od momentu stwierdzenia uszkodzenia…”

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 6, pkt. 5**

1. Prosimy o zmianę zapisu w par. 6, pkt. 5 z „…Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na naprawę w ciągu 36 godzin od daty wpłynięcia zgłoszenia.” na „…Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na naprawę w ciągu 72 godzin od daty wpłynięcia zgłoszenia.”

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 6 – par. 6, pkt. 7**

1. Prosimy o zmianę zapisu w par. 6, pkt. 7 z „W przypadku konieczności zamówienia części z zagranicy, naprawa urządzenia winna nastąpić w ciągu max. 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego warunków naprawy, określonych w ofercie.” Na „ Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 7 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego a jeśli wystąpi konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie do 21 dni. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.”

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 8 – zadanie 48**

1. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 1 (Laparoskop). Powyższa prośba wynika z tego, iż Państwa wykaz zawiera części wymienne, a nie takie, które wchodzą w skład zestawu laparoskopowego.

**Odpowiedz: W skład zestawu laparoskopowego wchodzi min: kamera 1 PV150, 19” monitor płaski PV949, Źródło światła ksenonow. 180 W OP930 światłowód autoklaw owalny śr 4,8 mm dł. 250 mm PG 913, insuflator przepływowy 40 l/min PG 081, filtr sterylny op/20 szt PG 019, dren autoklaw owalny z podgrzewaniem 100 PG 082, wąż wysokociśnieniowy PG 086, pompa irygacyjna-laparoskopowa 2215.001, pojemnik do odsysania dla pompy autoklaw owalny 8170.981, diatermia mono-biopoloarna GN 640 wraz z osprzętem.**