|  |
| --- |
|  **Wykonawcy wszyscy**  |

DA.271-31-13/21 Nowy Sącz, dnia 12 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 8**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1, Pakiet 10**

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też posiadają moduły gazowe, które należy wkalkulować w cenę?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ (opis pod zadaniem nr 10).**

**Pytanie 2, Pakiet 15**

Czy inkubatory wymagają wymiany akumulatorów? Jeżeli tak, to czy mają być wliczone w cenę przeglądu czy będą rozliczane osobno na podstawie odrębnej oferty?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ (opis pod zadaniem nr 15)**

**Pytanie 3, pakiety 2, 7, 10, 15, 31, 54**

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższych pakietów zgodnie z zaleceniami producenta, licząc od daty instalacji sprzętu – odpowiednio przegląd roczny, dwuletni, trzyletni, czteroletni – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie 4, pakiety 2, 7, 10, 15, 31, 54**

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części do przeglądów ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z umowy bez konsekwencji dla wykonawcy

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie 5, BHP**

W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie:

„ Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;

b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi,

c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6, Instrukcje i zalecenia producenta**

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

**Odpowiedz: Zgodnie z zaleceniami producenta jeżeli jest wymagana.**

**Pytanie 7, Gwarancja jakości:**

§ 6 ust. 14 wzoru umowy oraz § 8 wzoru umowy - gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, f. normalnego zużycia wymienionych części”

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8, Rękojmia**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w stosunku do takich aparatów w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres gwarancji, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wykreślenie z postanowień z wzorem umowy odniesień do rękojmi i wskazanie, że uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone. Wykonawca wskazuje, że uwzględnienie rękojmi przy jednoczesnym zobowiązaniu gwarancyjnym stanowi dodatkowe obciążenie i ryzyko Wykonawcy, które musi być uwzględniane w cenie za sprzęt. Jednocześnie, wyłączenie rękojmi przy zapewnieniu Zamawiającemu uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych umową, nie pozostawia Zamawiającego bez należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach.

W związku z tym, Wykonawca proponuje zmianę postanowień w zakresie rękojmi w § 8 poprzez ich wykreślenie oraz z innych postanowień umowy i zmianę postanowienia § 8 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:

„Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady urządzeń dostarczanych na podstawie umowy.”

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9, Siła Wyższa:**

Z uwagi na brak precyzyjnych regulacji we wzorze umowy dot. siły wyższej projektowanych postanowień umowy proponujemy zawarcie bardziej precyzyjnego uregulowania w tym zakresie niż § 17. Ust 2 pkt 2) tiret 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następujących postanowień do wzoru umowy:

:

„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.”

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10, Wysokość kar umownych**

Wskazujemy, że kara określona §13 ust 2 we wzorze umowy (niewykonanie przeglądu technicznego w terminie) jest rażąco wygórowana, istotnie odbiegająca od standardowo stosowanych na rynku.

Wskazana przez Zmawiającego wysokość limitu kar umownych §13 ust 7 (50% może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej.

Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych i ich limitu nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Określenie rynkowej wysokości kar i limitu wszystkich kar umownych, umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

W związku z tym proponujemy obniżenie kary umownej, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

Dlatego proponujemy obniżenie kary z §13 ust 2 pkt a) do 0,2% wartości brutto wynagrodzenia brutto określonego dla danego zlecenia za każdy dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia, a limitu kar umownych określonego w §13 ust 7 do 20% wartości umowy.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11, Potrącenie kar umownych**

Prosimy o usunięcie postanowienia § 13 ust 5 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Niezależnie od faktu, że postępowanie jest prowadzone poza ustawą prawa zamówień publicznych, wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowien zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12, Odstąpienie**

W odniesieniu do par. § 16 ust 2 Umowy – Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego odstąpienia z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.

Proponujemy zatem dodanie zapisu: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 16 ust 2 Umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni.”

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13, Zastępcze wykonanie**

§5 ust 18, §6 ust 18 i 19 oraz §13 ust 6 wzoru umowy – [owierzenie wykonania umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy jest czynnością radykalną i powinno mieć miejsce tylko jeśli Wykonawca ponosi winę i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej.

Dlatego w sytuacji określonej w §5 ust 18, §6 ust 18 i 19 wzoru umowy Zamawiający powinien najpierw wezwać wykonawcę do należytego wykonania przeglądu i dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze, zlecić jego wykonanie podmiotowi trzeciemu tak jak zostało to wskazane w §13 ust 6 wzoru umowy w zakresie uprawnienia do zlecenia zastępczego wykonania w przypadku nieusunięcia wad i usterek.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo naliczyć karę i zlecić wykonanie zastępcze obowiązków umownych innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy tylko jeśli Wykonawca nie dopełni tych obowiązków z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność? (na zasadzie Winy)?

W związku z powyższym prośba o zmianę §5 ust 18, §6 ust 18 i 19 oraz §13 ust 6 w następujący sposób:

„§5 ust 18. W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych (przegląd) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy kary umowne od daty uzgodnionej usługi oraz zleci wykonanie tej usługi innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze a jej kosztami obciąży Wykonawcę, który uchylał się od realizacji zawartej umowy.”

§6 ust 18 W przypadku nie wykonania usługi w terminie określonym w umowie ) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tej usługi innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze na koszt Wykonawcy. Zamawiający naliczy kary umowne od daty uzgodnionej usługi do daty wykonania”

„§6 ust 19.W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych (naprawa) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne od daty uzgodnionej usługi oraz zleci wykonanie tej usługi innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze, a jej kosztami obciąży Wykonawcę, który uchylał się od realizacji zawartej umowy.”

„§13 ust 6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14, Przeglądy**

W związku z treścią §5, ust 9 wzoru umowy („W przypadku tomografów - min 3 tygodnie przed przybyciem, a przyjazd musi być uzgodniony z użytkownikiem. Są to warunki BEZWZGLĘDNE”) prośba o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku awarii tomografu uniemożliwiającej badania to postanowienie nie ma zastosowania?

**Odpowiedz: Zapis §5 ust. 9 dot. przeglądów.**

Prosimy o wydłużenie do 7 dni wymogu określonego w § 5, ust 16 wzoru umowy („Na w. w. adres e-mail winna zostać przesłana podpisana karta pracy bądź raport serwisowy w terminie max 4 dni od daty wykonania usługi. Jest to warunek bezwzględny”) ponieważ wprowadzanie terminu w tym zakresie jest nierynkowe i uciążliwe dla Wykonawcy z uwagi wizyty inżynierów o różnych klientów, z których każdy ma inne wymogi.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę do 7 dni (dot. zad 17 i 19).**

Prosimy o usunięcie § 5, ust. 23 wzoru umowy („Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeglądu / naprawy urządzenia lub zlecenia jej innemu podmiotowi jeśli przemawiać za tym będzie interes Zamawiającego”), bowiem zgodnie z art. 433 pkt 4) prawa zamówień publicznych Zamawiający nie ma możliwości ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15, Naprawy**

W związku z treścią §6, ust. 11 wzoru umowy („Zamawiający wymaga by naprawa urządzenia odbywała się w czasie pracy użytkownika urządzenia tj. w godz. od 7:30 do 14.30. - w dni robocze. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niemożność takiego działania Wykonawca określi inny termin i miejsce, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zgłaszał min. 24 godziny przed przybyciem - każdorazowo swoją wizytę u Zamawiającego, pod nr tel. 18/ 443 70 47 lub e-mailem na adres: techniczny@szpitalnowysacz.pl - warunek bezwzględny”) – zwracamy uwagę, że naprawy tylko w godzinach pracy działu technicznego, czyli do godz. 14:30, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będą powodowały przedłużenie czasu przywrócenia aparatu do stanu sprawności, a maksymalny czas naprawy zgodnie z umową to 5 dni. Prośba o potwierdzenie przez Zamawiającego czy w takich sytuacjach nie będą naliczane kary umowne?

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż w przypadku konieczności przedłuży czas pracy działu technicznego tak, aby Wykonawca mógł wykonać usługę (dokończyć naprawy urządzenia).**

W związku z treścią §. 6, ust. 24 wzoru umowy („Zamawiający wymaga by usługi objęte umową wykonywane były w obecności pracownika Szpitala, nadzorującego funkcjonowanie aparatury medycznej w szpitalu”) prośba o potwierdzenie czy Zamawiający zapewni obecność swojego pracownika nadzorującego funkcjonowanie aparatury medycznej także jeśli naprawa przedłuży się do godzin wieczornych?

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że zapewni obecność pracownika.**

**III. Umowa o przetwarzanie danych osobowych**

**Pytanie 16**

Powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi i przetwarzanie danych przez podwykonawców spoza EOG

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli w momencie zawarcia umowy zgody na skorzystanie z podwykonawców wymienionych na liście – załączniku do umowy? Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na umieszczenie na liście podwykonawców podmiotów z grupy kapitałowej Wykonawcy, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym? Ewentualne transfery danych do tych podmiotów będą odbywały się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych zatwierdzonych przez organy nadzorcze UE

Zwracamy uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Dlatego, dla celów realizacji zdalnego dostępu i zdalnych napraw, może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się w USA lub w innym kraju znajdującym się poza EOG, który będzie uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnemu.

W związku z tym proponujemy zmianę:

§5 ust. 1 wzoru Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:

„1. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr … do Umowy, zwanych dalej „Zatwierdzonymi Podprzetwarzającymi”. Powierzenie przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą umową innemu podmiotowi niż Zatwierdzony Podprzetwarzający wymaga uzyskania pisemnej zgody Administratora danych.

§5 ust. 2 wzoru Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych :

„2.Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), za wyjątkiem Zatwierdzonych Podprzetwarzająych. Jeżeli Podmiot Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane innemu podmiotowi niż Zatwierdzony Podprzetwarzający, informuje o tym Zamawiającego jako Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.”

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 17, §3 ust. 7czas na zgłoszenie naruszenia

Rozporządzenie RODO nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin. W związku z tym, prosimy o zmianę §3 ust. 7 wzoru Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych i wydłużenie terminu zgłoszeń do 72 godzin – w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia i konieczności podjęcia działań wewnętrznych –24 godzin może się okazać zbyt krótkim terminem.

**Odpowiedz: Tak.**