Wykonawcy

wszyscy

DA.271-34-10/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 lipca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 4 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 3

Punkt 3 - Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x100? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Część 6

Punkt 8 - Czy Zamawiający dopuści probówki o wysokości 75mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Cześć 7

Punkt 11 - Czy Zamawiający dopuści Wymazówki Amies, bez węgla? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Część 9

Punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści kasetka histopatologiczna 1xużytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, po 64 prostokątne otwory o wym. 1x5mm w obu częściach kasetki (góra, dół), przednia część kasetki musi być przystosowana do opisu. (a 500 szt)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.