*Załącznik nr 9 do SWZ*

**Zestawienie parametrów technicznych**

**Analizator immunodiagnostyczny do wykonywania badań mikrobiologicznych**

Producent: ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Oferowany model: ……………………….. (wypełnia wykonawca)

Kraj pochodzenia: ……………………….. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Warunek wymagany** | **Warunek oferowany** |
| 1 | Analizator immunochemiczny, maksymalnie 4 letni, posiadający min. 30 miejsc pomiarowych | TAK |  |
| 2 | Certyfikat CE IVD dla analizatora i odczynników | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania różnych badań w jednym czasie | TAK |  |
| 4 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. | TAK |  |
| 5 | Otwarcie zestawu odczynników nie powoduje skrócenia terminu ich ważności. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii. | TAK |  |
| 7 | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy wyposażenie niezbędne do wykonania integracji z w/w systemem | TAK |  |
| 8 | Dwukierunkowa transmisja danych | TAK |  |
| 9 | Aparat zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS | TAK |  |
| 10 | Kompletne zestawy odczynników (testy, kalibratory i kontrole wchodzą w skład zestawu). | TAK |  |
| 11 | Odczynniki gotowe do użycia  | TAK |  |
| 12 | Termin ważności odczynników nie może być krótszy niż 5 miesięcy po dostarczeniu do Zamawiającego | TAK |  |
| 13 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych załączyć w wersji cyfrowej (o ile dotyczy) | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewnia bezpłatnie: akcesoria, części zamienne, serwis oraz przeglądy producenta na czas trwania umowy. | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej (za pomocą łącza internetowego) | TAK |  |
| 17 | Wniesienie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu zawarte w cenie | TAK |  |
| 18 | Wykonawca zobowiązany jest dostosować pracownię do wymogów pracy aparatu np. stół i dostarczyć wyposażenie niezbędne do użytkowania aparatu (zestaw komputerowy roboczy oraz drugi back-up, drukarkalaserowa Samsung Xpress M2825ND) | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu, wsparcie merytoryczne w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
| 20 | Dostępny serwis techniczny - reakcja na wezwanie w ciągu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne od pracy | TAK |  |
| 21 | Po zakończeniu umowy Wykonawca bezpłatnie zostawi bazę danych na nośniku zewnętrznym lub wraz z zestawem komputerowym, zawierającą wyniki wykonanych badań i przeprowadzonych kontroli jakości, oraz oprogramowanie do odczytu tych danych. | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………….

Podpis Wykonawcy